23. ESPECIFICACIONES TECNICAS

## DGS – SHyMAT 00-00150/11

## Requisitos mínimos para la contratación del Servicio de cobertura de Emergencia Médica - Área protegida

Especificaciones técnicas:

La empresa deberá contar como mínimo con las siguientes habilitaciones:

  - Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

  - Intendencia Municipal correspondiente.

1.- Personal y tipos de vehículos a utilizar:

Deberá contar con el personal profesional, administrativo y de apoyo necesario y con la flota de vehículos suficiente para brindar un servicio inmediato y eficiente durante las 24:00 hs. de los 365 días del año, debiendo contar además con la siguiente tipología de móviles:

  - Ambulancia con equipamiento fijo y móvil de alta tecnología para alta complejidad.

  - Ambulancia con equipo fijo y móvil para mediana complejidad (de no contar con la misma deberá prestarse el servicio con el móvil y equipamiento del punto anterior).

  - Ambulancia.

  - Automóviles para visitas médicas.

- El oferente deberá adjuntar con la cotización, un listado con el detalle de marca, modelo, año, y su carácter de baja, alta y media complejidad.

1.1.- Deberá contar con bases operativa de manera de acortar los tiempos de respuesta.

2.- Estadísticas:

Deberá elevar mensualmente a la Dirección General de Sanidad – ubicada en calle 13 Nº 885 – La Plata – Buenos Aires, una planilla de carácter de declaración jurada y además un CD (con planilla Excel) conteniendo la siguiente información:

- Fecha del suceso.

- Motivo.

- Paciente.

- Sexo

- Causas que motivaron la intervención

- Resultado de la intervención

- Tiempo de respuesta.

- Derivado a:

- Recibió medicación en la atención (detallar cual y dosis):

- Accidente de Trabajo: SI/NO

3.- Tiempo de Respuesta:

- Para las Emergencias 5 (cinco) minutos.

- Para la Urgencia: 30 (treinta) minutos.

4.- Equipos de comunicación y telecomunicaciones:

Deberá contar con el siguiente equipamiento como mínimo:

- Central telefónica con un mínimo de 10 (diez) internos.

- Telefonía para atención de emergencias.

- Telefonía móvil.

- Equipo de telecomunicación digital.

5.- Área protegida:

Deberá garantizar la cobertura de todo el personal, público que se halle en tránsito dentro de los distintos edificios incluyendo los detenidos que se encuentren ocasionalmente.

6.- Cobertura para eventos especiales:

Deberá afectar en forma permanente en el lugar y durante todo el desarrollo del evento con modalidad semejante a la del área protegida y adaptada a la naturaleza del evento un móvil con comunicación permanente con la base operativa

7.- Traslados programados:

Deberá prestar cobertura para los traslados en móviles de alta y mediana complejidad.

8.- Unidades móviles

Deberán contar con el siguiente equipamiento mínimo:

Unidad de Terapia Intensiva Móvil (UTIM).

  - Dos tubos de oxigeno de 2,00 mts c/u.

  - Tubo de oxigeno móvil.

  - Equipamiento para asistencia respiratoria mecánica y manual.

  - Electrocardiógrafo portátil.

  - Monitor cardiológico.

  - Desfibrilador con registros.

  - Marcapasos.

  - Aspirador gástrico y bronquial.

  - Instrumental completo para venoclisis.

  - Laringoscopio de tres ramas.

  - Tubos endotraqueales.

  - Catéteres urinarios.

  - Maletín completo con drogas de urgencia.

  - Solución molares parenterales.

  - Caja completa de cirugía menor.

  - Caja de traqueotomía.

  - Caja de punción cardíaca.

  - Caja de punción subclavia y yugular.

  - Maletín médico completo.

  - Material descartable necesario para la urgencia.

  - Elementos para la inmovilización de fracturas.

  - Tablas de raquis.

  - Camilla especial de aluminio.

  - Silla de ruedas plegable.

  - Saturómetro digital.

  - Respirador de transporte.

  - Material para manejo de la vía aérea.

  - Caja de curaciones.

    - El oferente deberá presentar con la cotización el detalle del equipamiento, los accesorios y las características técnicas de los mismos a efectos de ser evaluados.

Unidad de baja complejidad

        - Dos tubos de oxigeno de 2 mts. cada uno.

        - Tubo de oxígeno móvil.

        - Silla de ruedas plegable

        - Camilla de aluminio.

        - Maletín médico completo.

        - Material de extricación.

        - Aspirador gástrico y bronquial.

        - Material descartable necesario para la urgencia.

          - El oferente deberá presentar con la cotización el detalle del equipamiento, los accesorios y las características técnicas de los mismos a efectos de ser evaluados.

Unidades de alta complejidad pediátrica.

- Incubadora de transporte

- Dos tubos de oxigeno de 2 mts. cada uno.

- Tubo de oxígeno móvil.

- Equipamiento para asistencia respiratoria mecánica y móvil.

  - Desfibrilador con registros.

  - Marcapasos.

  - Aspirador gástrico y bronquial.

  - Instrumental completo para venoclisis.

  - Laringoscopio de tres ramas.

  - Tubos endotraqueales.

  - Catéteres urinarios.

  - Maletín completo con drogas de urgencia.

  - Solución molares parenterales.

  - Caja completa de cirugía menor.

  - Caja de traqueotomía.

  - Caja de punción cardíaca.

  - Caja de punción subclavia y yugular.

  - Maletín médico completo.

  - Material descartable necesario para la urgencia.

  - Elementos para la inmovilización de fracturas.

  - Tablas de raquis.

  - Sillas de ruedas plegables.

  - Camilla especial de aluminio.

    - El oferente deberá presentar con cotización el detalle del equipamiento, los accesorios y las características técnicas de los mismos a efectos de ser evaluados

9.- Seguridad e Higiene en el Trabajo

El oferente ganador deberá presentar antes de comenzar a prestar sus servicios lo siguiente:

- Listado con el personal afectado y su CUIL.

- Copia de la documentación que acredite la contratación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

- Copia de los seguros correspondientes a los vehículos.

- Copia del seguro de cobertura para el traslado de pacientes y acompañantes.

  - La documentación solicitada se sugiere sea presentada en calle 13 Nº 885 – La Plata - Dirección General de Sanidad – Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Analizada dicha documentación por el Responsable de Seguridad e Higiene en el trabajo de este Poder Judicial y aprobada la misma, será habilitado el ganador para comenzar a prestar sus servicios.