|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **PLANILLA DE COTIZACION** | | | | | | | |
| Datos de la Factura Conformada | | | | | | | |
| Número: | |  | 55 | | | | |
| Ejercicio: | |  | 2024 | | | | |
| Expediente N° | | PG.SA.-1402/24 | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Datos del Organismo Contratante | | | | | | | |
| Denominación: | | Poder Judicial- Ministerio Público | | | | | |
| Domicilio: | | Calle 50 Nro. 889/891 4to Piso | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Datos del Oferente | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social: | |  | | | | | |
| CUIT: | |  | | | | | |
| N° Proveedor del Estado: | |  | | | | | |
| Domicilio Real: | |  | | | | | |
| Domicilio Legal: | |  | | | | | |
| Teléfono y/o fax: | |  | | | | | |
| Domicilio electrónico: | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Renglón** | **Cantidad** | **Descripción** | | | **Precio Unitario** | **Precio Total en Pesos ($)** | |
| 1 | 5 | Provisión de kit de óvulos para carga de gas refrigerante, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. | | |  |  | |
| 2 | 25 | Provisión de varillas de plata Harris 0% para soldadura de refrigeración, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. | | |  |  | |
| 3 | 1 | Provisión un (1) litro de aceite de alto rendimiento para bomba de vacío, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. | | |  |  | |
| 4 | 2 | Provisión de aislante de ½” por diez (10) unidades por paquete, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. | | |  |  | |
| 5 | 10 | Provisión capacitor de arranque para condensadora de 30 uf, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. | | |  |  | |
| 6 | 5 | Provisión capacitor de arranque para condensadora de 35 uf, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. | | |  |  | |
| 7 | 5 | Provisión capacitor de arranque para condensadora de 45 uf, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. | | |  |  | |
| 8 | 5 | Provisión capacitor de arranque para condensadora de 60 uf, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. | | |  |  | |
| 9 | 5 | Provisión capacitor de arranque para ventilador de aire acondicionado de 2,5 uf, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. | | |  |  | |
| 10 | 5 | Provisión capacitor de arranque para ventilador de aire acondicionado de 3 uf, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. | | |  |  | |
| 11 | 5 | Provisión capacitor de arranque para ventilador de aire acondicionado de 5 uf, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. | | |  |  | |
| 12 | 1 | Provisión de rollo de cinta blanca sin adhesivo marca TACSA por 20m, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. | | |  |  | |
| 13 | 1 | Provisión de estaño para soldar en rollo de 250gr 60/40 de 0,5mm de diámetro, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. | | |  |  | |
| 14 | 1 | Provisión de caja de tornillos y tarugos de 6 mm, por cien (100) unidades, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. | | |  |  | |
| 15 | 1 | Provisión de caja de tornillos y tarugos de 10mm, por cien (100) unidades, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. | | |  |  | |
| 16 | 1 | Provisión de paquete de precintos de seguridad de 20cm, por cien (100) unidades, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. | | |  |  | |
| 17 | 3 | Provisión de tubo de espuma de poliuretano auto expandible monocomponente de 750 cm3, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. | | |  |  | |
| 18 | 10 | Provisión de cinta aisladora, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. | | |  |  | |
| 19 | 1 | Provisión de blíster de pillas AAA de 4 unidades, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. | | |  |  | |
| 20 | 2 | Servicio de adecuación de cilindro de gases, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. | | |  |  | |
| 21 | 1 | Carga de tubo de gas Acetileno de 6 litros de capacidad, para soldadora oxiacetilénica, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. | | |  |  | |
| 22 | 1 | Carga de tubo de oxígeno A de 1m3, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. | | |  |  | |
| 23 | 1 | Provisión de garrafa de gas refrigerante R22 de 13,6 kg., de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. | | |  |  | |
| 24 | 1 | Provisión de taladro inalámbrico atornillador con accesorios, marca Einhell o similar, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. | | |  |  | |
| 25 | 1 | Provisión de Roto martillo taladro percutor, marca De Walt o similar, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. | | |  |  | |
| 26 | 1 | Provisión de kit de mecha copa, marca Omaha Sierra o similar, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. | | |  |  | |
| 27 | 1 | Provisión de escalera metálica plegable, marca Lusqtoff o similar, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. | | |  |  | |
|  | | **TOTAL NETO** | |  | | | |
| Importe Total de la Propuesta, son **PESOS** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| (en números y letras) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| La formulación de la presente cotización implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y especificaciones técnicas | | | | | | | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | | | | | |
| Firma y Sello del Oferente | | | | | | | fecha |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |