|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **PLANILLA DE COTIZACION** | | | | | |
| Datos de la Factura Conformada | | | | | |
| **Número:** | |  | **51** | | |
| **Ejercicio:** | |  | **2024** | | |
| **Expediente N°** | | **PG.SA.-1352/24** | | | |
|  | | | | | |
| **Datos del Organismo Contratante** | | | | | |
| **Denominación:** | | **Poder Judicial- Ministerio Público** | | | |
| **Domicilio:** | | **Calle 50 Nro. 889/891 4to Piso** | | | |
|  | | | | | |
| **Datos del Oferente** | | | | | |
| **Nombre o Razón Social:** | |  | | | |
| **CUIT:** | |  | | | |
| **N° Proveedor del Estado:** | |  | | | |
| **Domicilio Real:** | |  | | | |
| **Domicilio Legal:** | |  | | | |
| **Teléfono y/o fax:** | |  | | | |
| **Domicilio electrónico:** | |  | | | |
|  | | | | | |
| **Renglón** | **Cantidad** | **Descripción** | | **Precio Total**  **en Pesos ($)** | |
| **1** | **1** | Reparación de un equipo de aire acondicionado tipo Split de 6000 frigorías ubicado en la Defensoría de Casación de la Procuración General sito en calle 56 N° 591 piso 1 de La Plata. Tareas a realizar:  cambio de compresor rotativo, cambio de contactor 220v-18 amp, cambio de capacitor de arranque, vacío y deshidratado de cañerías, carga completa de refrigerante, puesta en marcha y control de funcionamiento. | |  | |
| **2** | **1** | Reparación de un equipo de aire acondicionado tipo Split de 6000 frigorías ubicado en la Defensoría de Casación de la Procuración General sito en calle 56 N° 591 piso 1 de La Plata. Tareas a realizar:  desinstalación y reacondicionamiento de unidad evaporadora, reparación de fuga de condensado, instalación de la misma, vacío y deshidratado de cañerías control de funcionamiento y puesta en marcha. | |  | |
| **3** | **1** | Reparación de un equipo de aire acondicionado tipo Split de 3000 frigorías ubicado en la Dirección de Prensa y Ceremonial de la Procuración General sito en calle 53 esq. 4 N° 993 piso 2 de La Plata. Tareas a realizar: reparación eléctrica, cambio de capacitores de arranque de moto compresor y ventilador forzador, cambio de manguera de desagote cortada al ras de la pared y desinstalación del evaporador. | |  | |
| **4** | **1** | Reparación de un equipo de aire acondicionado tipo Split TCL de 3000 frigorías ubicado en la Dirección de Prensa y Ceremonial de la Procuración General sito en calle 53 esq. 4 N° 993 piso 2 de La Plata. Tareas a realizar: búsqueda y reparación de fuga de gas refrigerante, vacío y deshidratado de cañerías y carga completa del mismo. | |  | |
| **5** | **1** | Reparación de un equipo de aire acondicionado tipo Split de 3000 frigorías ubicado en la Dirección de Prensa y Ceremonial de la Procuración General sito en calle 53 esq. 4 N° 993 piso 1 de La Plata. Tareas a realizar: limpieza general, aporte de gas refrigerante y provisión de control remoto universal con sus respectivas pilas AAA. | |  | |
|  | | **TOTAL NETO** | |  | |
| **Importe Total de la Propuesta, son PESOS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
|  | | | | | |
| **(en números y letras) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
| **La formulación de la presente cotización implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y especificaciones técnicas** | | | | | |
| **------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** | | | | | |
| **Firma y Sello del Oferente** | | | | | **fecha** |
|  | | | | | |
|  | | | | | |