PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO PÚBLICO

1.	Procedimientos de Contratación Alcanzados……………………………	3

2.	Objeto……………………………………………………………………	3

3.	Plazo Mantenimiento Oferta……………………………………………..	3

4.	Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones………………	3

5.	Consultas y Aclaraciones…………………………………………………	4

6.	Oferentes - Condiciones Requeridas……………………………………..	4

7.	Ofertas - Su Presentación………………………………………………...	5

8.	Ofertas - Documentación a Integrar……………………………………...	5

9.	Defectos de Forma - Desestimación de Ofertas…………………………….7

10.	Garantía de Oferta y de Cumplimiento del Contrato………………………..7

11.	Visita Previa…………………………………………………….………….	7

12.	Perfeccionamiento Contrato………………………………………………...7

13.	Documentación a integrar por la empresa adjudicataria……………………7

14.   Resolucion normativa de ARBA Nº 50/2011................................................8

15.   Lugar Entrega……………………………………………………………….8

16.	Plazo de Entrega…………………………………………………………….8

17.	Fletes………………………………………………………………………	8

18.	Obligación del oferente.-…………………………………………………....9

19.	Obligaciones del Prestador sobre su personal…………………………….	9

20.	Cláusula de Indemnidad………………………………………………..	9

21.	Materiales a utilizar………..………………………………………………10

22.	Plantel y Equipo.-……………………………………………………….…10

23.	Vicios de Construcción.-…………………………………………….......…10

24.	Limpieza de escombros y materiales excedentes.-……………………........10

25.	Dudas en la documentación técnica.-…………………………….........……	10

26.	Tramites a cumplimentar en Reparticiones

Municipales, Provinciales y nacionales.-………………………………...	10

27.	Seguridad, Higiene y Accidentes de Trabajo…………………………...	11

28.	Paralización de los trabajos. Reanudación-…………………………….	11

29.	Pago……………………………………………………………………..	12

30.	Recepción Definitiva.-………………………………………………….	12

31.	Inspección de Obra……………………………………………………….	12

- Plan de Trabajo……………………………………………………………...13