## Pedido a laboratorios
PG.SA.-256/23
PBAC N° 2-0251-LPU23 |  | ANEXO 1 - INSUMOS E INSTRUMENTAL
Licitación Pública N° 5/23
RENGLÓN | CODIFICACIÓN | DETALLE DEL BIEN | MORGUE JUDICIAL | CRIMINALÍSTICA | CANTIDAD TOTAL
1 | 41.100000.100000.468.268 | TUBO DE ENSAYO FALCON DE 5 ML DE POLIPROPILENO Y TAPA A ROSCA (PACK POR 100 UNIDADES) | 40 |  | 40
2 | 24.110000.110000.2729.29 | PORTAOBJETOS CON CARGA POSITIVA, CAJA POR 72 UNIDADES | 40 |  | 40
3 | 53.130000.130000.6963.8 | HOJAS DE ACERO DESCARTABLE BLADE FEATHER N-130 (POR 50 UNIDADES) de METAL NEGRO , DE 130mm DE LARGO- catalogo N.º M 130 RC | 10 |  | 10
4 | 53.130000.130000.6963.8 | HOJAS DE ACERO DESCARTABLE BLADE FEATHER S-35 (POR 50 UNIDADES) | 10 |  | 10
5 | 42.290000.290000.5568.1 | CASSETTES HISTOLOGICOS CON TAPA COLOR AMARILLO. MARCA TECNON, OMNICELL, LEICA, Ó SYSTEPATH, MEDIDAS 4CMX2,7CMX0,5CM | 5000 |  | 5000
6 | 41.110000.110000.9052.1033 | DECALCIFICANTE BIOPUR POR LITRO | 6 |  | 6
7 | 41.110000.110000.9038.368 | KIT COLORACION MASSON (TEST DE COLORACION PARA TECNICAS DE MASSON Y LILLIE | 3 |  | 3
8 | 41.110000.110000.9038.422 | KIT COLORACION VAN GESSEN | 3 |  | 3
9 | 41.110000.110000.9052.2279 | TRICROMICO-DE-MASSON-PONCEAU-FUCSINA-ACIDA BIOPACK X 250 ML | 1 |  | 1
10 | 41.110000.110000.8988.1967 | DISCOS DE CARBONO PARA TOMA DE MUESTRA GSR, MARCA TRITECH FORENSICS, PRESENTACION 100 U | 15 |  | 15
11 | 41.100000.100000.2585.2 | LANCETAS DESCARTABLES (POR 100 UNIDADES) | 12 |  | 12
12 | 42.130000.130000.915.16 | COFIAS DESCARTABLES (POR 100 UNIDADES) | 120 | 2 | 122
13 | 42.130000.130000.428.2 | BARBIJOS RECTOS DESCARTABLES (x 100 unidades) | 120 |  | 120
14 | 41.100000.100000.4091.7 | AGUJA DESCARTABLE 21 G-TIPO ENDOVENOSA- PRESENTACIÓN X 100 U | 15 |  | 15
15 | 12.200000.200000.9024.73 | AMONIACO EN SOLUCION AL 99% X litro | 1 |  | 1
16 | 46.180000.180000.1721.38 | DELANTAL BIL VEX PVC BLANCO C/REFUERZO DE 120 CM X 90 CM | 24 |  | 24
17 | 41.100000.100000.2157.11 | JERINGA DE 1 ML DESCARTABLE CON TAPA | 300 |  | 300
18 | 41.100000.100000.2763.85 | PROBETAS CON BASE PLASTICA - CAPACIDAD 10 mL - GRADUACION 1 mL - MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - TAPA PLASTICA | 2 |  | 2
19 | 41.100000.100000.2763.61 | PROBETAS CON BASE PLASTICA - CAPACIDAD 50 mL - MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - TAPA PLASTICA | 4 |  | 4
20 | 41.100000.100000.2763.10 | PROBETAS CON BASE PLASTICA - CAPACIDAD 100mL – MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - TAPA PLASTICA | 2 |  | 2
21 | 41.100000.100000.2763.13 | PROBETAS CON BASE PLASTICA - CAPACIDAD 500mL - MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - TAPA PLASTICA | 2 |  | 2
22 | 42.2900000.290000.5627.3 | MANGOS DE BISTURI Nº 4, MARCA KOLPEN, MODELO AK.100,04 | 16 |  | 16
23 | 42.290000.290000.444.32 | HOJAS DE BISTURI Nº 24 (caja de 100 unidades) MARCA KOLPEN, MODELO AK.150.24 | 180 |  | 180
24 | 42.130000.130000.1909.100 | GUANTES USO MEDICINAL; MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100 UN - TAMAÑO EXTRA LARGE - TIPO DESCARTABLE | 400 |  | 400
25 | 42.130000.130000.1909.233 | GUANTES DE NITRILO TALLE L (POR 100 UNIDADES) SIN POLVO | 500 |  | 500
26 | 42.130000.130000.1909.231 | GUANTES DE NITRILO TALLE M (POR 100 UNIDADES) SIN POLVO | 300 |  | 300
27 | 42.130000.130000.1909.232 | GUANTES DE NITRILO TALLE S (POR 100 UNIDADES) SIN POLVO | 100 |  | 100
28 | 42.130000.130000.1909.117 | GUANTES USO MEDICINAL; MATERIAL LATEX - PRESENTACION ENVASE X 100 UN - TAMAÑO EXTRA LARGE - TIPO DESCARTABLE | 800 |  | 800
29 | 42.130000.130000.1909.116 | GUANTES DE LATEX TALLE L (POR 100 UNIDADES) | 1000 |  | 1000
30 | 42.130000.130000.1909.87 | GUANTES DE LATEX TALLE M (POR 100 UNIDADES) | 800 |  | 800
31 | 42.130000.130000.1909.115 | GUANTES DE LATEX TALLE S (POR 100 UNIDADES) | 300 |  | 300
32 | 42.130000.130000.428.36 | BARBIJOS 3M 1870 FILTRO N95 caja X 20 UNIDADES | 450 |  | 450
33 | 40.160000.160000.3024.29 | PAPEL FILTRO Ø110mm (PACK POR 100 UNIDADES) | 23 |  | 23
34 | 41.100000.100000.2600.184 | TARRO CILINDRICO PVC TRANSPARENTE CON TAPA INVIOLABLE DE 200 CC, CODIGO: ETARPVUIC020000 | 2500 |  | 2500
35 | 41.100000.100000.2600.185 | TARRO CILINDRICO PVC TRANSPARENTE CON TAPA INVIOLABLE DE 700 CC, CODIGO: ETARPVUIC070000 | 1500 |  | 1500
36 | 41.100000.100000.2600.64 | TARRO CILINDRICO PVC TRANSPARENTE CON TAPA INVIOLABLE DE 3000 CC, CODIGO: ETARPVUIC3000 | 3000 |  | 3000
37 | 12.210000.210000.9013.54 | FORMALDEHIDO AL 40% X5 Litros, MARCA BIOPACK | 160 |  | 160
38 | 12.240000.240000.711.2 | ALCOHOL 96% 1 Litro, MARCA BIOPACK | 2000 |  | 2000
39 | 12.240000.240000.9007.15 | ALCOHOL ETÍLICO ABSOLUTO (POR LITRO), MARCA BIOPACK | 720 |  | 720
40 | 41.110000.110000.2562.33 | PORTAOBJETOS BORDES ESMERILADOS 25X75 MM, CAJA DE 50 UNIDADES -Presenta un sector de 1,5 cm esmerilado en una de sus caras que permite la escritura (Glas Klass Microscope Slikides Positive Charged o Thermo Scientific Superfrost Plus Microscope Slides) | 500 |  | 500
41 | 41.100000.100000.2557.19 | CUBREOBJETOS 24x60 (POR 100 UNIDADES), marca HDA | 700 |  | 700
42 | 41.100000.100000.5321.6 | HOJAS DE ACERO DESCARTABLE BLADE FEATHER A-35 (POR 50 UNIDADES) | 30 |  | 30
43 | 12.180000.180000.4083.3 | PARAFINA POR KG (PUNTO DE FUSIÓN A 58° C) MARCA BIOPACK O CICARELLI | 500 |  | 500
44 | 42.290000.290000.5568.1 | CASSETTES HISTOLOGICOS CON TAPA COLOR BLANCO, MARCA TECNON, OMNICELL , LEICA, Ó SYSTEPATH | 16000 |  | 16000
45 | 12.230000.230000.9020.21 | AGUA DESTILADA PACK DE LITRO | 90 |  | 90
46 | 42.310000.310000.473.3 | BOLSA DE GASA EN TROZOS DE 20 X 20 POR KILO | 60 |  | 60
47 | 41.100000.100000.9004.151 | ACIDO NITRICO 65% POR LITRO | 6 |  | 6
48 | 12.250000.250000.9042.33 | XILENO PURO POR LITRO MARCA BIOPACK O CICARELLI | 600 |  | 600
49 | 12.170000.170000.9036.23 | HEMATOXILINA ACTIVADA SEGÚN GILL N°2 envase x 500 ml | 10 |  | 10
50 | 41.110000.110000.9038.244 | EOSINA SOLUCION ACUOSA envase x 500 ml | 10 |  | 10
51 | 12.250000.250000.9042.26 | TOLUENO PURO POR LITRO | 2 |  | 2
52 | 41.110000.110000.9038.44 | KIT DE COLORACION ZIEHL NEELSEN | 1 |  | 1
53 | 12.180000.180000.9043.8 | BALSAMO DE CANADA SINTETICO POR LITRO | 4 |  | 4
54 | 41.100000.100000.6274.3 | CAJA ARCHIVADORA DE VIDRIOS PARA PATOLOGIA | 100 |  | 100
55 | 12.230000.230000.9065.19 | DETERGENTE NO IÓNICO PARA LABORATORIO POR LITRO | 5 |  | 5
56 | 12.140000.140000.4696.3 | IODO; PRESENTACION FRASCO X 100 GR - TIPO P/ANALISIS ISO - USO LABORATORIO | 3 |  | 3
57 | 12.230000.230000.9015.84 | HIDROXIDO DE SODIO – GRANALLAS POR 500G | 1 |  | 1
58 | 41.100000.100000.5716.33 | PIPETAS PASTEUR DE PLASTICO DE 1 ML | 600 |  | 600
59 | 41.110000.110000.9038.147 | REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; CALIDAD PRO ANALISIS - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 25 GR - COMPUESTO QUIMICO PONCEAU XILIDINA | 4 |  | 4
60 | 41.110000.110000.9052.2286 | Kit inmunológico multidrogas en orina. 25 test por caja para detección de: Cocaína, Marihuana, Anfetamina, Barbituricos, Opiáceos, Éxtasis, Morfina, Benzodiacepina, Fenciclidina y Antidepresivos Tricíclicos. | 6 |  | 6
61 | 41.110000.110000.9052.2382 | Kit inmunológico multidrogas en sangre entera 25 test por caja para detección de: Anfetamina, Cocaína, Marihuana, Morfina, Benzodiacepinas, Metanfetamina y Barbitúricos. | 80 |  | 80
62 | 42.130000.130000.808.27 | Camisolines descartables x10 unidades talle universal. | 900 | 20 | 920
63 | 42.140000.140000.2366.6 | Hisopo de madera esteril envasado individualmente de 15cm, extremo de algodón x 100 unidades | 100 |  | 100
64 | 41.100000.100000.2157.8 | JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 20 mL - AGUJA SIN | 1200 |  | 1200
65 | 14.110000.110000.4480.21 | PAPELES ABSORBENTES; MATERIAL PAPEL ABSORBENTE - MEDIDA 25 Cm - PRESENTACION ROLLO X 400 M - CERTIFICADO FORESTAL (GFS) SIN - PORC. FIBRAS RECICLADAS 0 % - CERT. FIBRA ALTERNATIVA (FCA) SIN | 400 |  | 400
66 | 11.150000.150000.1053.113 | BOBINA DE HILO DE ALGODÓN REFORZADA DE 8 HILOS, NO ENCERADO, TIPO MATAMBRERO, PRESENTACION X 1 KG. | 48 |  | 48
67 | 47.130000.130000.3977.23 | Bobina de polietileno cristal tipo tubo de 15 cm, de 100 micrones. Presentación por 30 kg. | 6 |  | 6
68 | 27.110000.110000.312.13 | ARCOS DE SIERRAS; LARGO HOJA 30 Cm - TIPO DE MANO | 12 |  | 12
69 | 27.110000.110000.421.152 | HOJAS DE SIERRA; DIENTES X PULGADA 18 - LONG.DE CUERPO 300 mm - TIPO BIMETALICA, PRESENTACION CAJA X 50 U | 3 |  | 3
70 | 41.100000.100000.470.14 | ALGODONES; PRESENTACION ENVASE X 200 GR - TIPO PLISADO | 8 |  | 8
71 | 53.140000.140000.1236.2 | AGUJAS P/COSTURA; FORMA RECTA - LONG.DE CUERPO 15 Cm | 12 |  | 12
72 | 42.130000.130000.466.2 | CUBRECAMILLAS; TIPO DESCARTABLE CON TIRAS | 300 |  | 300
73 | 42.190000.190000.5605.5 | BIOMBOS; DIMENSION 1,73 X 1,40 M - TIPO PLEGABLE - USO SANITARIO | 2 |  | 2
74 | 42.190000.190000.5605.13 | BIOMBOS; DIMENSION 160 X 80 Cm - TIPO PLOMADO - USO SANITARIO | 1 |  | 1
75 | 51.100000.100000.1723.39 | ANTISEPTICOS LOCALES P/PERSONA; PRESENTACION ENVASE X 1 L - TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA - FORMA FARMACEUTICA LIQUIDO | 48 |  | 48
76 | 27.110000.110000.4337.2 | CHAIRAS; MATERIAL HIERRO - MEDIDA 30 Cm | 12 |  | 12
77 | 27.110000.110000.3226.25 | PIEDRAS AFILADORAS; ANCHO 5 Cm - ESPESOR 2,5 Cm - LARGO 20 Cm - MATERIAL OXIDO DE ALUMINIO - TIPO DOBLE FAZ - USO AFILADO | 12 |  | 12
78 | 52.150000.150000.3601.9 | CUCHILLAS P/COCINA; LARGO HOJA 15 Cm - MATERIAL DEL MANGO PVC - MATERIAL HOJA ACERO INOXIDABLE | 6 |  | 6
79 | 52.150000.150000.3601.7 | CUCHILLAS P/COCINA; LARGO HOJA 20 Cm - MATERIAL DEL MANGO FIBRA PLASTICA - MATERIAL HOJA ACERO INOXIDABLE | 6 |  | 6
80 | 52.150000.150000.3601.18 | CUCHILLAS P/COCINA; LARGO HOJA 17,5 Cm - MATERIAL DEL MANGO PLASTICO - MATERIAL HOJA ACERO INOXIDABLE | 6 |  | 6
81 | 12.150000.150000.9009.438 | ACIDO CROMICO, ESTADO SOLIDO, CALIDAD PRO ANALISIS, CONCENTRACION/PUREZA 99,9%, PRESENTACION X 50 GR | 1 |  | 1
82 | 12.210000.210000.9014.80 | AMINAS; CALIDAD PRO ANALISIS - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 100 GR - COMPUESTO QUIMICO HEXAMETILENTETRAMINA - CONCENTRACION/PUREZA 99 % | 1 |  | 1
83 | 42.310000.310000.1726.274 | SOLUCIONES P/MEDICINA; PRESENTACION ENVASE X 1 L - TIPO GIEMSA | 1 |  | 1
84 | 12.150000.150000.9004.35 | SALES; CALIDAD PRO ANALISIS - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 250 GR - COMPUESTO QUIMICO FERROCIANURO DE POTASIO - CONCENTRACION/PUREZA 99,9 % - GRADO HIDRATACION ANHIDRO | 1 |  | 1
85 | 12.150000.150000.9009.73 | ACIDOS; CALIDAD PRO ANALISIS - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 250 GR - COMPUESTO QUIMICO AC. PICRICO - CONCENTRACION/PUREZA 99 % | 1 |  | 1
86 | 44.120000.120000.850.63 | CAJAS DE ARCHIVO; DIMENSION 43 X 39 X 28 Cm - MATERIAL CARTON GOFRADO C/TAPA | 500 |  | 500
87 | 41.110000.110000.9052.2284 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL ; PRESENTACION ENVASE X 120 mL - USO INMUNOHISTOQUIMICA - NOMBRE REPELENTE DE PARAFINA, MARCA BIOPACK | 15 |  | 15
88 | 41.100000.100000.6863.15 | CAJAS DE PETRI; DIMENSION 90 mm - MATERIAL VIDRIO - PRESENTACION UNIDAD | 3 |  | 3
89 | 41.100000.100000.2591.25 | PLACAS DE PETRI; ALTURA 10 mm - DIAMETRO 70 mm - MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO | 3 |  | 3
90 | 41.100000.100000.6863.16 | CAJAS DE PETRI; DIMENSION DIAMETRO 5 Cm - MATERIAL VIDRIO - PRESENTACION UNIDAD | 6 |  | 6
91 | 41.100000.100000.2763.133 | PROBETAS; BASE PLASTICA - CAPACIDAD 1000 mL - GRADUACION CON - MATERIAL PLASTICO - TAPA SIN | 2 |  | 2
92 | 41.100000.100000.2782.10 | PISETAS DE LABORATORIO; CAPACIDAD 1000 mL - MATERIAL PLASTICO | 4 |  | 4
93 | 41.100000.100000.2782.1 | PISETAS DE LABORATORIO; CAPACIDAD 500 mL - MATERIAL PLASTICO | 4 |  | 4
94 | 41.100000.100000.2782.2 | PISETAS DE LABORATORIO; CAPACIDAD 250 mL - MATERIAL PLASTICO | 4 |  | 4
95 | 42.290000.290000.459.78 | TIJERAS P/MEDICINA; MEDIDA 7 Cm - TIPO PUNTA FINA - USO DISECCION | 1 |  | 1
96 | 42.290000.20000.459.163 | TIJERAS P/MEDICINA; MEDIDA 17 Cm - TIPO MAYO RECTA - USO CIRUGIA | 1 |  | 1
97 | 41.100000.100000.8146.7 | JUEGOS DE PINZAS; TIPO DE BRUSELA - CANTIDAD DE PIEZAS 4 | 1 |  | 1
98 | 12.150000.150000.9031.21 | ESTERES; CALIDAD PRO ANALISIS - ESTADO LIQUIDO - PRESENTACION ENVASE X 1 L - COMPUESTO QUIMICO ACETATO DE ETILO - CONCENTRACION/PUREZA 98 % | 1 |  | 1
99 | 41.100000.100000.3494.2 | ESPATULAS P/LABORATORIOS; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - TAMAÑO 17 Cm - CUCHARA CON | 1 |  | 1
100 | 41.100000.100000.1908.8 | CEPILLOS P/LABORATORIO; MATERIAL CERDA - TAMAÑO DIAM. 12-18 mm - TIPO LIMPIEZA DE TUBOS | 2 |  | 2
101 | 46.180000.180000.6728.43 | CALZADO DE SEGURIDAD; MATERIAL GOMA - SUELA POLIURETANO - TIPO BOTA - PUNTERA ACERO - TALLE 37 | 4 |  | 4
102 | 46.180000.180000.6728.43 | CALZADO DE SEGURIDAD; MATERIAL GOMA - SUELA POLIURETANO - TIPO BOTA - PUNTERA ACERO - TALLE 38 | 1 |  | 1
103 | 46.180000.180000.6728.43 | CALZADO DE SEGURIDAD; MATERIAL GOMA - SUELA POLIURETANO - TIPO BOTA - PUNTERA ACERO - TALLE 39 | 1 |  | 1
104 | 46.180000.180000.6728.43 | CALZADO DE SEGURIDAD; MATERIAL GOMA - SUELA POLIURETANO - TIPO BOTA - PUNTERA ACERO - TALLE 40 | 3 |  | 3
105 | 46.180000.180000.6728.43 | CALZADO DE SEGURIDAD; MATERIAL GOMA - SUELA POLIURETANO - TIPO BOTA - PUNTERA ACERO - TALLE 41 | 2 |  | 2
106 | 46.180000.180000.6728.43 | CALZADO DE SEGURIDAD; MATERIAL GOMA - SUELA POLIURETANO - TIPO BOTA - PUNTERA ACERO - TALLE 42 | 7 |  | 7
107 | 46.180000.180000.6728.43 | CALZADO DE SEGURIDAD; MATERIAL GOMA - SUELA POLIURETANO - TIPO BOTA - PUNTERA ACERO - TALLE 43 | 8 |  | 8
108 | 46.180000.180000.6728.43 | CALZADO DE SEGURIDAD; MATERIAL GOMA - SUELA POLIURETANO - TIPO BOTA - PUNTERA ACERO - TALLE 44 | 2 |  | 2
109 | 46.180000.180000.6728.43 | CALZADO DE SEGURIDAD; MATERIAL GOMA - SUELA POLIURETANO - TIPO BOTA - PUNTERA ACERO - TALLE 45 | 1 |  | 1
110 | 46.180000.180000.6728.43 | CALZADO DE SEGURIDAD; MATERIAL GOMA - SUELA POLIURETANO - TIPO BOTA - PUNTERA ACERO - TALLE 46 | 1 |  | 1
111 | 14.110000.110000.1119.104 | BOBINA DE PAPEL KRAFT de 60 gramos, 60 CM DE ANCHO y 12KILOS DE PESO |  | 1 | 1
112 | 14.110000.110000.783.104 | BOBINA DE PAPEL TOALLA BLANCO PURO DOBLE HOJA DE 25 CM DE ANCHO POR 400 MTS |  | 24 | 24
113 | 46.180000.180000.829.209 | Traje de Protección Marca Dupont, modelo Tyvek talle XXL |  | 20 | 20
114 | 46.180000.180000.829.209 | Traje de Protección Marca Dupont, modelo Tyvek talle XL |  | 20 | 20
115 | 46.180000.180000.3431.3 | Juego Filtros para semimascara 3M 6006 |  | 1 | 1
116 | 42.140000.140000.65.4 | Botiquin primeros auxilios |  | 1 | 1
117 | 47.130000.130000.3977.23 | BOBINA DE 250 MTS de bolsas tubulares transparentes DE 15 CM DE ANCHO y 90 MICRONES DE ESPESOR con leyenda MINISTERIO PUBLICO, INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES CONURBANO SUR más escudo del Poder Judicial (REPETIDO CADA 10 CM) |  | 3 | 3
118 | 47.130000.130000.3977.23 | BOBINA DE 250 MTS de bolsas tubulares transparentes DE 26 CM DE ANCHO y 90 MICRONES DE ESPESOR con leyenda MINISTERIO PUBLICO, INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES CONURBANO SUR más escudo del Poder Judicial (REPETIDO CADA 10 CM) |  | 3 | 3
119 | 12.140000.140000.5715.5 | Aire comprimido en Aerosol x 450grs marca Blowing Plus |  | 4 | 4
120 | 41.110000.110000.8988.1967 | Stubs de carbono |  | 100 | 100
121 | 41.110000.110000.8288.2 | Luz ultravioleta DOAY fabricada por Cirilo Ayling SAIC. |  | 1 | 1
122 | 41.110000.110000.244.162 | Microscopio USB digital |  | 1 | 1
123 | 42.200000.200000.1290.11 | Negatoscopio 40x50cm, fuente de alimentación 220v |  | 1 | 1
124 | 41.110000.110000.4140.17 | Dinamómetro Digital (Instrumental para medir la fuerza de tracción de la cola del disparor de un arma de fuego) |  | 1 | 1