# PROCURACION GENERAL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

CONTRATACIONES

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PEDIDO DE PRECIOS N° 71/08

EXPTE. 3002-686/08

APERTURA:

DIA: 19

MES: Junio

AÑO: 2008

HORA: 10:00 hs.

Expte. 3002-686/08.

CLAUSULAS GENERALES:

Artículo 1°: Llámase a Pedido de Presupuesto n° 71/08 para contratar la PROVISIÓN Y COLOCACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, en dependencias de la Procuración General de la ciudad de La Plata de conformidad con las especificaciones técnicas, planos y anexos elaborados por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura que constituyen las Cláusulas Particulares de este Pliego.

Artículo 2°: Las propuestas serán abiertas el día y hora indicados en las Cláusulas Particulares en presencia de las autoridades correspondientes e interesados que concurran, labrándose acta que será firmada por las autoridades competentes y demás asistentes que lo deseen.

Si el día fijado para la apertura del acto fuere feriado o asueto administrativo, éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora.

Artículo 3°: La Formulación de oferta implica el conocimiento y aceptación de este Pliego y de las cláusulas Particulares y su sometimiento a todas sus disposiciones y las del régimen de Contrataciones vigente.

Artículo 4°: El organismo que contrata tiene a disposición de los interesados para consulta, en los horarios habituales de labor, las disposiciones legales que son pertinentes.

CLAUSULAS PARTICULARES:

Artículo 1°: El presente llamado tiene por objeto la provisión de materiales y mano de obra para instalación de equipos de aire acondicionado, en dependencias de la Procuración General.-

Artículo 2°: El plazo de entrega para el renglón 1 es de 30 días, y  para el renglón 2 y 3  de  5 días a partir de la fecha del Acta de Inicio de obra, que emitirá el Departamento de Arquitectura e Infraestructura.

Artículo 3°: La apertura de las ofertas se realizará en la Sala de Licitaciones de la Oficina de Contrataciones de la Subsecretaría de Administración de la Procuración General, sita en calle 50 n° 889/91, Piso 1°, de la ciudad de La Plata, el día 19 de Junio de 2008 a las 10:00 hs.

Artículo 4°: La propuesta deberá ser remitida en sobre cerrado sin enmiendas ni raspaduras a la Oficina de Contrataciones mencionada en el artículo 3° hasta el día y hora fijados para la apertura del acto. Será extendida por duplicado, se redactará preferentemente a máquina y cada hoja será suscripta por quien tenga el uso de la firma social o poder suficiente para el caso, con sello o aclaración que la identifique.

En la misma se consignará:

a) el domicilio real y legal de proponente, siendo requisito indispensable que éste último se fije en la 
Provincia de Buenos Aires, sometiéndose expresamente a la justicia de la misma.

b) el número con el cual figura inscripto en el Registro de Proveedores y Licitadores de la Contaduría General de la Provincia.

c) Se acompañará a la  propuesta constancia de inscripción ante la AFIP.

d) Informar al momento de presentar su oferta o en forma previa a la adjudicación, el número de sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y de cuenta corriente o caja de ahorro de la cual fuere titular, debiendo coincidir esa titularidad con la persona física o jurídica adjudicataria del certamen (art. 23 del Reglamento de Contrataciones vigente), debiéndose acompañar a sus efectos, certificación librada por el Banco, donde conste: N° de sucursal, N° y tipo de cuenta, nombre del/los titular/es, firmantes o autorizados a operar en dicha cuenta, siendo obligación del adjudicatario, denunciar cualquier cambio producido en la misma durante el plazo de vigencia del contrato entre las partes, acompañando nueva certificación Bancaria.

e) Antes de la adjudicación se presentará certificado de libre deuda del Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Ministerio de Justicia del Gobierno de la Provincia de Bs. As., sito en la Torre 2 de la Municipalidad de La Plata, de acuerdo a lo establecido en la Ley 13.074 y su Decreto Reglamentario. O expedido por las autoridades correspondientes al domicilio de la firma, si tuviera su sede en Capital Federal.

Artículo 5°: La cotización deberá ajustarse a las Cláusulas Generales y ESPECIFICACIONES TECNICAS elevadas de la Oficina solicitante que forman parte del presente pliego, y especificará el precio unitario y total de cada renglón, y por el total general de la propuesta.

Siendo la condición del Poder Judicial de sujeto exento del Impuesto al Valor Agregado –I.V.A.- (art. 7°, inc. h, apartado 1 de la Ley n° 23.349, T.O. de acuerdo a Decreto n° 280/97 y sus modificatorias), el oferente deberá cotizar a consumidor final, sin discriminar dicho gravamen (art. 39° párrafo primero de la citada Ley).

Artículo 6°: Los precios establecidos en la oferta y en el contrato serán invariables y se expresarán en PESOS con dos decimales.

Artículo 7°: CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DE LAS PRO- PUESTAS: La adjudicación recaerá sobre la propuesta que, cumpliendo con los requisitos establecidos en la documentación licitatoria, sea de menor precio. A los efectos de la determinación del menor precio se tendrán en cuenta las pautas establecidas en los artículos 25° bis, 26° ter y 28° del Decreto Ley n° 7764/71 y su Decreto reglamentario n° 1648/02 modificado por Decreto n° 1009/05.

> Oferta Nacional – Prioridad – Preferencia:

Rige el principio de prioridad previsto para la Oferta Nacional por el artículo 25° bis de la Ley de Contabilidad y en ese marco, el de preferencia calificada regulada por el segundo párrafo de su artículo 28°, para lo cual deberá cumplimentarse la exigencia impuesta por el artículo 19°, inciso b) del Reglamento de Contrataciones y acreditarse, mediante Declaración Jurada, la de producción o elaboración requeridas por el artículo 1° del Decreto n° 1648/02.

> Principio de Prioridad y Preferencias en razón del Sujeto: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas:

Sin perjuicio de la preferencia mencionada en el punto relativo al Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada, en el caso de que concurran micro, pequeñas y medianas empresas así como consorcios y otras formas de colaboración integradas por las mismas, beneficiarias del principio de prioridad del artículo 25° bis de la Ley de Contabilidad, se aplicará la preferencia dispuesta por el artículo 1° del Decreto n° 1009/05, modificatorio del Decreto n° 1648/02.

> Oferentes Bonaerenses:

Para los Oferentes que acrediten domicilio fiscal y el asiento principal de sus actividades o establecimiento productivo en la Provincia de Buenos Aires regirá el principio de prioridad dispuesto por el artículo 31° de la Ley de Contabilidad y las preferencias establecidas en el artículo 3° del Decreto n° 1009/05, modificatorio del Decreto n° 1648/02. Este beneficio será acumulativo respecto de los consignados en el criterio respecto de la Oferta Nacional – Prioridad – Preferencia, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, y Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada de estas Condiciones Particulares.

> Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada:

Cuando el producto, bien, proceso o servicio ofrecido haya alcanzado niveles de calidad mediante el sello y/o certificación IRAM, ISO o similar, los Oferentes podrán obtener los beneficios determinados por el tercer párrafo del artículo 28° de la Ley de Contabilidad.

> Obstará a la adjudicación toda distorsión significativa de la oferta en relación con precios de mercado del producto, bien o servicio ofrecido. Se entenderá que existe distorsión significativa de la oferta cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:

a) Modificación del costo de las partes producidas en el territorio de la República Argentina y de las partes componentes, productos semielaborados o materiales importados nacionalizados, utilizados en la elaboración con el fin de ocultar el porcentaje real establecido en el artículo 25° bis del Decreto Ley n° 7764/71, reglamentado por el Decreto n° 1648/02.

b) Alteración de los precios ofrecidos con el fin de que los mismos no superen los porcentajes establecidos en el artículo 28 de la Ley de Contabilidad.

c) Ocultación, modificación y deformación del origen sobe los bienes, productos y servicios ofrecidos con el fin de beneficiarse del principio de prioridad establecido en la Ley n° 122.496, todo ello en perjuicio de la Ley o de terceros.

A los fines de asegurar la celeridad, economía y eficacia de los trámites, los oferentes invitados y los funcionarios presentes podrán en el acto de apertura de las propuestas, realizar las observaciones pertinentes en el supuesto que consideren que alguna/s de la/s firma/s oferente/s ha distorsionado la oferta debiéndose dejar constancia de las que se hubieren formulado.

En los supuestos previstos en los incisos precedentes, deberá requerirse certificación sobre precios de referencia de bienes y/o servicios a la contaduría General de la Provincia y al Ministerio de Producción.

Artículo 8°: Si el monto total de la propuesta excede la suma de $ 15.000 será afianzada por el proponente con un importe igual al cinco por ciento (5%) de la misma. La garantía deberá presentarse conjuntamente con la oferta y será extendida en un pagaré a la vista, suscripto por quien tenga el uso de la firma social o poder suficiente para el caso.

El pagaré deberá contener la cláusula “Sin Protesto” y 
consignar como lugar de pago el domicilio de la repartición licitante, calle 50 n° 889/91, 1° Piso, La Plata, debiendo el librador fijar el mismo domicilio que el legal constituido en la oferta.

Artículo 9°: Si el oferente formulara dos o más propuestas por un mismo renglón, el monto de la garantía se calculará teniendo en cuenta la propuesta de mayor importe.

Artículo 10°: La garantía será devuelta a los oferentes una vez resuelto el presente llamado, y a quien resulte adjudicatario una vez producida la recepción definitiva.

Artículo 11°: El solo hecho de presentar una propuesta obliga al oferente a mantenerla por el término de treinta (30) días corridos a contar de la fecha de apertura.

Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, el mismo quedará automáticamente prorrogado por el término de quince (15) días, salvo manifestación expresa del oferente efectuada con anterioridad al vencimiento.

Articulo  12°: Cuando la documentación técnica preparada por el DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL requiera la determinación de marcas, será  obligación del oferente indicar las mismas, conjuntamente con la propuesta, en forma clara y precisa, no aceptándose referencias genéricas al Pliego.

Articulo  13°: Con anterioridad a la presentación de la propuesta, el  oferente deberá verificar todas las medidas e interiorizarse de las  características  y limitaciones que ofrecerá el desarrollo de las tareas y el lugar donde se  ejecutarán los trabajos, no admitiéndose por estas razones ningún reclamo.

Conjuntamente con la propuesta deberá acompañarse constancia de visita del lugar de ejecución de los trabajos, certificada por el DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACIÓN GENERAL con quien se deberá coordinar la visita llamando al tel. 482.3181 y/o Delegación Región I al tel. 412.1200.

Articulo 14°: Toda consulta sobre la interpretación de la documen-tación técnica referente al trabajo a contratar, será evacuada por el DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA  PROCURACION GENERAL, el que estará a cargo de la inspección de los trabajos.

Artículo 15°: Resuelta la adjudicación, el contrato quedará perfeccionado mediante la constancia de recepción de la Orden de Compra por parte del adjudicatario.

Artículo 16°: El adjudicatario deberá cumplir el contrato  en los siguientes plazos: el renglón 1 dentro de 30 días, y  para el renglón 2 y 3  dentro de los  5 días a partir de la fecha del Acta de Inicio de obra, que emitirá el Departamento de Arquitectura e Infraestructura.

Artículo 17°: Los fletes, acarreo y descarga correrán por cuenta y riesgo del adjudicatario y deberán efectuarse dentro del horario habilitado para ello.

Artículo 18°: El organismo contratante, previo informe del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, podrá aumentar o disminuir el total adjudicado hasta el veinte por ciento (20 %). La orden pertinente se emitirá con una anticipación de cinco días (5)  a la recepción provisoria de la obra.

Artículo 19°: Para los trabajos motivo del presente llamado no se requerirá representante técnico.

Artículo 20°: El personal que el contratista emplee en los trabajos dependerá exclusivamente de la firma adjudicataria. El mismo deberá estar cubierto por póliza de vida y ART.y se le abonarán los jornales establecidos en leyes y convenios vigentes, debiéndosele realizar los aportes previsionales  correspondientes y respetar las leyes laborales.

Cuando la Inspección lo estime conveniente, podrá verificar el  cumplimiento de las obligaciones que tiene para con su personal el contratista,  sin que ello implique responsabilidad alguna para el organismo contratante por eventuales incumplimientos de aquel.

Artículo 21º: El contratista no tiene ningún tipo de relación con el personal del Prestador, afectado al cumplimiento de las tareas objeto del presente y no responderá por ningún tipo de reclamo. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el prestador se compromete y acuerda en forma irrevocable, mantener indemne al comitente por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza que sea entablada por cualquier persona pública o privada, física o jurídica, o dependientes del prestador, cualquiera fuera la causa del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún concluida la contratación cualquiera fuera la causa y se extenderá o alcanzará a indemnizaciones, gastos y costas, sin que la enunciación sea limitativa.

Artículo 22°: Dada la índole y características de los lugares en los que   se desarrollarán los trabajos, el contratista será civil y penalmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados voluntaria o involuntariamente al patrimonio del Estado o a terceros por él, o por el personal que de él dependa. Igualmente será responsable por los daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo.

Artículo  23°: Todo el plantel y equipo necesario para la ejecución de  los trabajos será provisto por el contratista, quien no podrá retirarlo sin la previa autorización de la Inspección, expedida mediante orden de servicio.

Artículo 24°: Cuando la Inspección advierta vicios de construcción, sea durante el curso de la ejecución o antes de verificarse la Recepción Definitiva, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y/o  reemplazadas a expensas de la contratista.

Artículo 25°: El contratista deberá entregar los trabajos libres de escombros y materiales excedentes de la construcción y en perfectas condiciones de limpieza, con la correspondiente aprobación de la Inspección. Deberá ejecutar esa tarea final por personal competente, debiendo dejar el edificio en estado de ser habilitado inmediatamente.

La Inspección tomará las medidas necesarias para el fiel cumplimiento de ello.

Articulo 26°: Cualquier error de interpretación o duda que surgiera en la ejecución del trabajo, no será causa para justificar la mora en la entrega. Cuando la documentación técnica que forma parte del contrato presente dudas para el contratista, este deberá, con una anticipación de tres (3) días hábiles a la ejecución del trabajo, recabar de la Inspección por escrito la aclaración correspondiente, la que se expedirá, por orden de servicio, dentro de igual  término de efectuada la consulta. La Inspección, no siendo consultada en caso de duda, podrá dictaminar en cualquier momento acerca de la misma, pudiendo incluso hacer demoler la parte de los trabajos no consultados.

Articulo 27°: Los trabajos contratados serán entregados por el adjudicatario ajustándose en un todo a las formas, plazo y especificaciones de  este Pliego. En dicha oportunidad se labrará acta de Recepción Provisoria.

Articulo  28°: Se considerarán a los efectos de la ampliación del plazo  contractual, las causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan, a juicio del organismo contratante, previo informe del Departamento de Arquitectura e Infraestructura, la entrega en los plazos estipulados.

Las causales que se invoquen deberán ser puestas en conocimiento del  citado organismo, dentro de los términos y con las formalidades que al respecto  prescribe el Reglamento de Contrataciones del Decreto Ley de Contabilidad vigente en la Provincia de Buenos Aires. En caso contrario, quedará extinguido todo derecho al respecto.

No se justificarán demoras en el plazo establecido provocadas por lluvias que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona. En caso contrario, el contratista presentará los comprobantes oficiales donde conste que las lluvias sobrepasaron el régimen normal. Cuando no pueda acompañar dichos comprobantes, pero si certificado oficial de los días de lluvia, con sus cantidades de agua caída, la Inspección, por comparación mensual con la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires, se expedirá sobre si a su juicio corresponde o no la ampliación contractual.

Articulo 29°:   Los pagos exigibles por tramitaciones derivadas de la ejecución de los trabajos que se deban satisfacer con intervención de Reparticiones Municipales, Provinciales, Nacionales, empresas públicas o privadas, prestatarias de servicios serán con cargo al contratista y considerados incluidos en el valor de su oferta, excepto aquellos que resulten facturados obligatoriamente a nombre del Poder Judicial por tratarse de un bien del fisco o por su calidad de tenedor de la propiedad donde se realizarán  los trabajos. En este último supuesto el contratista hará saber a la Inspección en forma fehaciente con cinco días de anticipación, la fecha y el lugar en el cual se deberá cumplir con este requisito de pago.

Si por incumplimiento de lo antedicho el Poder Judicial incurriera en mora, los punitorios y eventuales atrasos en el plan de trabajos resultarán atribuibles a la responsabilidad del contratista.

Articulo 30°: El DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E  INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL, previo informe de la Inspección, podrá disponer, en los casos de transgresión total o parcial de lo previsto en este Pliego, la paralización de los trabajos, sin que ello implique suspender o interrumpir el plazo contractual.

Articulo  31°: Cuando desaparezcan las causas que dieron origen a la paralización de los trabajos, EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E   INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL, por orden de   servicio, autorizará la reanudación de los mismos.

Artículo 32°: El pago será realizado por la Tesorería de la Subsecretaria de Administración de la PROCURACION GENERAL de conformidad con lo normado por el Reglamento de Contrataciones del Decreto Ley de Contabilidad vigente en la Provincia, una vez recepcionados provisoriamente los trabajos y conformados los mismos por el DEPARTAMENTO DE  ARQUITECTURA E INFRAESTRUC- TURA DE LA PROCURACIÓN  GENERAL .

Las facturas serán confeccionadas por triplicado, sin enmiendas ni  raspaduras, debiendo constar en las mismas el número de Clave Única de identificación Tributaria (Nº 30-70721666-9) y las formalidades exigidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y acompañadas del original de los remitos de entrega firmados y sellados por autoridad competente de la dependencia receptora.

Articulo 33: La Recepción Definitiva de los trabajos se producirá   seis (6) meses después de efectuada la Recepción Provisoria a que alude el articulo 27º.

Durante dicho plazo el contratista será responsable de los vicios de construcción imputables a la mala ejecución de los trabajos.

Articulo 34°: La Recepción Definitiva y la devolución del depósito en garantía no eximirán al contratista de sus responsabilidades con arreglo a la legislación vigente.

##### OFICINA DE CONTRATACIONES

## SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

PROCURACION GENERAL

La Plata,       Junio de 2008.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (RENGLON 1) PARA LA PROVISION E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.

DESTINO: Unidad Funcional de Defensa Nº 9 y 13.

UBICACIÓN DE LA OBRA: Calle 47 Esq. 14-La Plata.

DEPARTAMENTO JUDICIAL: La Plata.

Objetivos:

- Se proveerá e instalará la cantidad de ocho (8) equipos de acondicionamiento de aire y adecuación de la instalación eléctrica según nuevo consumo, respetando los trabajos que a continuación se especifican:

Trabajos preliminares:

- Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería, herrería y carpintería para la instalación de los equipos Split.

- Se debe realizar la instalación de un sistema de desagüe de líquido de condensación (unidades Interiores y exteriores) de manera que no entorpezcan, ni dificulten las actividades normales del edificio.

- La cañería de vinculación entre unidades se cubrirá con moldura de madera, PVC o chapa de aºgº, terminada con pintura color similar al existente en cada local.

Instalación Eléctrica:

- La acometida que alimenta a los tableros seccionales convergerán en un tablero a proveer que se instalará al lado del tablero general. Constarán de toma con puesta a tierra. Cada circuito tendrá interruptor termo magnético tetra polar de acuerdo a la intensidad de corriente.

- Se debe realizar una línea dedicada exclusiva para la alimentación de los equipos. La distribución se efectuará con cable doble vaina por cañería metálica normalizada

- Se debe proveer y colocar en cada planta un tablero metálico con tapa y contra frente,

- De cada tablero seccional saldrán los circuitos necesarios para abastecer exclusivamente a los equipos de acondicionamiento de aire

- Cada circuito estará provisto de elementos de protección diferencial (disyuntor)  y llave termo magnética bipolar.

- La puesta a tierra será conectada a una bornera propia y señalizada en el tablero, todas las superficies metálicas de los elementos componentes serán puestas a tierra mediante terminales asegurando la continuidad.

- Las llaves termo magnética a utilizar serán acorde al consumo con curva de disparo tipo “C” (ajustar a especificación del fabricante).

- También se realizara ante la empresa prestataria del servicio eléctrico en la zona el pedido y ejecución de la adecuación del servicio acorde a la funcionalidad del edificio, incluyendo acometida, fusible y medidor, todos estos trabajos incluido la gestión, derechos e impuestos estará a exclusivo cargo del contratista. Incluir como mínimo de 20 % de capacidad vacante para futuras ampliaciones de la instalación.

- Los conductores mínimos serán de 2,50 mm de sección marca INSA deslizable y antillama; Los interruptores serán Merlín Gerin o similar en calidad y tecnología.

- El trabajo consiste además con la entrega previo al comienzo de los mismo a la Inspección de Obra para su aprobación, una memoria técnica con informe que contenga memoria descriptiva, diagrama unifilar y esquemas del los circuitos instalados.

- Incluye además toda aquella modificación, instalación nueva y/o adecuación necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos estará al exclusivo cargo del Contratista.

De los equipos:

- Ocho (8) equipos acondicionador de aire Split frío/calor, marca Tadiran o equivalente en calidad y tecnología del tipo TMS12H o superior, de 3.000 Kcal/h, potencia eléctrica máxima 1290 Watt, con ionizador, autoswing, alta eficiencia y funcionamiento silencioso, termostato, variador de velocidad, función sleep, encendido programable, filtro antibacteria. Debe incluir control remoto inalámbrico.

- La capacidad del equipo debe tomarse de precalculo, el contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo mas adecuado para el tipo y uso de cada ambiente, asegurando una temperatura media de 22 ºC y una humedad relativa del 55%.

- La ubicación de las unidades exteriores como interiores serán propuestas por el Contratista previa aprobación de la Inspección de Obra.

- En todos los caso se deberá utilizar Kit original de instalación.

NOTA:

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura e Infraestructura Región I. Previo al inicio de las tareas deberán comunicarse a los TE. (0221) 412- 1200 Int. 1303/4.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes.

- Una vez instaladas las unidades se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros y vidrios.

- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.

- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos, asegurando que la totalidad de los trabajos terminados respondan a los fines para los que fueron propuestos.

- Se deberá acompañar características técnicas del equipo ofertado, catálogos de fabricante y cálculo de balance técnico realizado como parte de la propuesta.

- Se deberá coordinar con el personal de la dependencia el horario para el desarrollo de los trabajos.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Treinta (30) días, a partir del acta de inicio.

Delegación Regional  I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL

La Plata, 14/03/08

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (RENGLON 2) PARA LA PROVISION E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

DESTINO: Unidad Funcional de Defensa Nº5 - Departamento Judicial de La Plata

LUGAR DE ENTREGA: Calle 47 e/ 13 y 14 N° 917 de la Ciudad de La Plata.

Objetivos:

- Se proveerá e instalará la cantidad de uno (1) equipo de acondicionamiento de aire que será colocado respetando los trabajos que a continuación se especifican:

Trabajos preliminares:

- Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería, herrería y carpintería para la instalación de los equipos Split y de electricidad, los que constarán de toma con puesta a tierra y llave termomagnética acorde al consumo con curva de disparo tipo “C” (ajustar a especificación del fabricante). Verificación de conductores de entrada, en caso de no verificar, cambio de conductores, protección de tablero principal y refuerzo de la instalación.

- En el caso que corresponda, se debe también realizar ante la empresa prestataria del servicio eléctrico en la zona el pedido y ejecución de la adecuación del servicio acorde a la funcionalidad del inmueble, incluyendo acometida, fusible y medidor.

- Se debe realizar la instalación de un sistema de desagüe de líquido de condensación en el exterior en lugares que no entorpezcan, ni dificulten las actividades normales del edificio.

De los equipos:

- Un (1) equipo acondicionador de aire Split frío/calor, marca Tadiran o equivalente en calidad y tecnología del tipo TMS12H o superior, de 3.000 Kcal/h, potencia eléctrica máxima 1290 Watt, con ionizador, autoswing, alta eficiencia y funcionamiento silencioso, termostato, variador de velocidad, función sleep, encendido programable, filtro antibacteria. Debe incluir control remoto inalámbrico..

- La capacidad del equipo debe tomarse de precalculo, el contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo mas adecuado para el tipo y uso de cada ambiente.

- En todos los caso se deberá utilizar Kit original de instalación.

NOTA:

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura e Infraestructura Región I.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes.

- Una vez instaladas las unidades se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros y vidrios.

- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.

- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos, asegurando que la totalidad de los trabajos terminados respondan a los fines para los que fueron propuestos.

- Se deberá acompañar características técnicas del equipo ofertado, catálogos de fabricante y cálculo de balance técnico realizado como parte de la propuesta.

- Previo al inicio de las tareas deberán comunicarse con la Delegación de Arquitectura Región I al TE. (0221) 412- 1200 Int. 1303 y 1304.

PLAZO DE ENTREGA: Cinco (5) días, a partir del acta de inicio de obra.

Delegación Región I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (RENGLON 3) PARA LA PROVISION E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

DESTINO: Sistema Informático Ministerio Publico  (SIMP).

LUGAR DE ENTREGA: Planta Baja  - Edificio calle 50 N° 889/91 de la Ciudad de La Plata.

- Se realizará la provisión y montaje de un (1) equipo de acondicionamiento de aire.

- Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería, herrería y carpintería para el desmonte del equipo existente y para la colocación del nuevo.

- Se entregara la unidad exterior e interior desmontada en el Area Mantenimiento ubicada en el subsuelo del mismo edificio.

- Los equipos serán del tipo Split modo frío/calor, marca Tadiran o equivalente en calidad y tecnología, un (1) equipo de capacidad 6.000 Kcal/h, potencia eléctrica máxima 2900 watt. Con las siguientes características: timer programable, oscilador de aire de cuatro vías, funcionamiento automático, función deshumificación, filtro antibacteria, enfriamiento rápido, variador de velocidad de ventilador, e ionizador. Debe incluir control remoto inalámbrico.

- La capacidad debe tomarse de precálculo, el contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo mas adecuado para el tipo y uso de cada ambiente.

NOTA:

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes.

- Una vez instaladas tanto la unidad se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros y vidrios.

- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.

- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos, asegurando que la totalidad de los trabajos terminados respondan a los fines para los que fueron propuestos.

- Se deberá acompañar características técnicas del equipo ofertado y calculo de balance técnico realizado como parte de la propuesta.

- Previo al inicio de las tareas deberán comunicarse con la Delegación Regional I al TE.: (0221) 412 – 1200 Int. 1302 y 1303.

PLAZO DE ENTREGA: Cinco (5) días, a partir del acta de inicio de obra.

Delegación Regional I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL

| PLANILLA DE COTIZACION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datos del Pedido de Precios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número: |  | 71 |  |  |  |  |  |  |
| Ejercicio: |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |
| Expediente N° 3002-686/08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos del Organismo Contratante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denominación: |  |  |  | Poder Judicial- Ministerio Público |  |  |  |  |
| Domicilio: |  |  |  | calle 50 Nro. 889/891 1er. Piso |  |  |  |  |
| Datos del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUIT: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Proveedor del Estado: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Comercial: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Legal: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono y/o fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renglón | Descripción |  |  |  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |  |
| 1 | Provisión de equipos de aire acondicionado Frio Calor, según especificaciones técnicas adjuntas, en la UFD Nro. 9 y 13 de la ciudad de La Plata |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Provisión de un equipo de aire acondicionado Frio Calor, según especificaciones técnicas adjuntas, en la UFD Nro. 5 de la ciudad de La Plata |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Provisión de un equipo de aire acondicionado Frio Calor, según especificaciones técnicas adjuntas, en calle 50 Nro. 889, planta baja de la ciudad de La Plata |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL NETO |  |  |  |  |
| Importe Total de la Propuesta, son PESOS---------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (en números y letras)------------------------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta (para cotización mayor a $ 15.000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Importe: |  |  | $ |  |  |  |  |  |
| Importe de la Garantía de Oferta, son PESOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La formulación de la presente cotización implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Planos y especificaciones técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma y Sello del Oferente |  |  |  |  |  |  |  | fecha |