PROCURACION GENERAL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

CONTRATACIONES

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PEDIDO DE PRECIOS N° 257/06

EXPTE. N° 3002-2428/06

APERTURA:

# DIA:  27

MES: DICIEMBRE

AÑO: 2006

HORA: 11:00 hs.

Expte.3002-2428/06

CLAUSULAS GENERALES:

Artículo 1°:  Llámase a  Pedido de Precios n° 257/06, para contratar la PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE DOS (2) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, solicitados por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, con destino a la Oficina de Relatores de la Procuración General, cuyas especificaciones anexas constituyen las Cláusulas Particulares de este Pliego.mencionada en el detalle y especificaciones anexas que constituyen las Cláusulas Particulares de este Pliego.

Artículo 2°: Las  propuestas  serán abiertas  el  día  y  hora  indicados  en las Cláusulas Particulares, en presencia de las autoridades correspondientes e interesados que concurran, labrándose acta que será firmada por los representantes del Fisco y demás asistentes que lo deseen.

Si el día  fijado para el  acto fuere feriado o de asueto administrativo, este tendrá  lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora.

Artículo 3°: La formulación de oferta implica el conocimiento y aceptación de este Pliego y de las Cláusulas Particulares y su sometimiento a todas sus disposiciones y las del Régimen de Contrataciones de la Ley de Contabilidad vigente en la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 4°: El organismo que contrata tiene a disposición de los interesados para consulta, en los horarios habituales de labor, las disposiciones legales que son pertinentes.

CLAUSULAS PARTICULARES:

Artículo 1°:  La apertura de las ofertas se   realizará    en   la   Sala   de   Licitaciones de la Oficina de Contrataciones de la Subsecretaria de Administración de la Procuración General, sita en calle 50 Nro. 889/91, 1° piso de la ciudad  de  La Plata,  el día 27 de diciembre de 2006, a las 10:00 horas.

Artículo 2°: La propuesta deberá  ser remitida en sobre cerrado, sin  enmiendas ni raspaduras, a la Oficina de Contrataciones mencionada en el Artículo 1° hasta el día y hora fijados para la apertura del acto. Será extendida por duplicado, se redactará  preferentemente a máquina  y  cada hoja será suscripta por quien tenga el uso social de la firma o poder suficiente para el caso, con sello o aclaración que la identifique.

En la misma se consignará :

a) el domicilio real y legal de proponente, siendo requisito indispensable que éste último se fije en la 
Provincia de Buenos Aires, sometiéndose expresamente a la justicia de la misma.

b) el número con el cual figura inscripto en el Registro de Proveedores y Licitadores de la Contaduría General de la Provincia.

c) Se acompañará a la  propuesta constancia de inscripción ante la AFIP.

d) Informar al momento de presentar su oferta o en forma previa a la adjudicación, el número de sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y de cuenta corriente o caja de ahorro de la cual fuere titular, debiendo coincidir esa titularidad con la persona física o jurídica adjudicataria del certamen (art. 23 del Reglamento de Contrataciones vigente), debiéndose acompañar a sus efectos, certificación librada por el Banco, donde conste: N° de sucursal, N° y tipo de cuenta, nombre del/los titular/es, firmantes o autorizados a operar en dicha cuenta, siendo obligación del adjudicatario, denunciar cualquier cambio producido en la misma durante el plazo de vigencia del contrato entre las partes, acompañando nueva certificación Bancaria.

e) Antes de la adjudicación se presentará certificado de libre deuda del Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Ministerio de Justicia del Gobierno de la Provincia de Bs. As., sito en la Torre 2 de la Municipalidad de La Plata, de acuerdo a lo establecido en la Ley 13.074 y su Decreto Reglamentario. O expedido por las autoridades correspondientes al domicilio de la firma, si tuviera su sede en Capital Federal.

Artículo 3°: El solo hecho de presentar una propuesta, obliga al oferente a mantenerla por el término de treinta (30) días corridos a contar de la fecha de apertura.

Producido el  vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, el  mismo quedará automáticamente prorrogado por el término de quince (15) días, salvo manifestación expresa del oferente efectuada con anterioridad al vencimiento.

Artículo 4°: La cotización deberá ajustarse a las Cláusulas Generales y Particulares de este  Pliego y a las Especificaciones Técnicas confeccionadas por   el DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA  PROCURACION GENERAL que forman parte integrante del mismo.

Artículo  5°: El oferente deberá especificar el precio total general de la propuesta. El precio será neto-neto. El precio establecido en la oferta y en el contrato será invariable y se expresará en PESOS.

Siendo la condición del Poder Judicial de sujeto exento del Impuesto  al Valor Agregado - I.V.A.- (art. 7°, inc. h, apartado 1 de la  Ley  23.349 T.O. de acuerdo a Decreto 280/97 y sus modificatorias), el oferente deberá cotizar a  consumidor final, sin discriminar dicho gravamen (art. 39° párrafo primero de la citada Ley).

Artículo 6°: Si el monto total de la propuesta excede la suma de $ 15.000, será afianzada por el proponente con un importe igual al cinco por ciento (5%) de la misma. La garantía deberá presentarse conjuntamente con la oferta y será extendida en un pagaré a la vista suscripto por quienes tengan el uso de la firma social o poder suficiente para el caso.

El pagaré deberá contener la cláusula "Sin Protesto" y consignar como  lugar de pago el domicilio de la repartición licitante, calle 50 Nro. 889/91 de la ciudad de La Plata, debiendo el librador fijar el mismo domicilio que el legal constituido en la oferta.

Artículo 7°: Si el oferente formulara dos o más propuestas el monto de  la garantía se calculará teniendo en cuenta la propuesta de mayor importe.

Artículo 8°: La garantía será devuelta al oferente una vez resuelto el presente llamado, y al adjudicatario, una vez recepcionados definitivamente los trabajos.

Artículo  9°: Cuando la documentación técnica preparada por el DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL requiera la determinación de marcas, será  obligación del oferente indicar las mismas, conjuntamente con la propuesta, en forma clara y precisa, no aceptándose referencias genéricas al Pliego.

Artículo  10°: Con anterioridad a la presentación de la propuesta, el  oferente deberá verificar todas las medidas e interiorizarse de las  características  y limitaciones que ofrecerá el desarrollo de las tareas y el lugar donde se  ejecutarán los trabajos, no admitiéndose por estas razones ningún reclamo.

Conjuntamente con la propuesta deberá acompañarse constancia de visita del lugar de ejecución de los trabajos, certificada por el DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACIÓN GENERAL.

Artículo 11°: Toda consulta sobre la interpretación de la documentación técnica referente al trabajo a contratar, será evacuada por el  DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA  PROCURACION GENERAL, el que estará a cargo de la inspección de los trabajos.

Artículo 12°: CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DE LAS PROPUESTAS: La adjudicación recaerá sobre la propuesta que, cumpliendo con los requisitos establecidos en la documentación licitatoria, sea de menor precio. A los efectos de la determinación del menor precio se tendrán en cuenta las pautas establecidas en los artículos 25° bis, 26° ter y 28° del Decreto Ley n° 7764/71 y su Decreto reglamentario n° 1648/02 modificado por Decreto n° 1009/05.

> Oferta Nacional – Prioridad – Preferencia:

Rige el principio de prioridad previsto para la Oferta Nacional por el artículo 25° bis de la Ley de Contabilidad y en ese marco, el de preferencia calificada regulada por el segundo párrafo de su artículo 28°, para lo cual deberá cumplimentarse la exigencia impuesta por el artículo 19°, inciso b) del Reglamento de Contrataciones y acreditarse, mediante Declaración Jurada, la de producción o elaboración requeridas por el artículo 1° del Decreto n° 1648/02.

> Principio de Prioridad y Preferencias en razón del Sujeto: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas:

Sin perjuicio de la preferencia mencionada en el punto relativo al Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada, en el caso de que concurran micro, pequeñas y medianas empresas así como consorcios y otras formas de colaboración integradas por las mismas, beneficiarias del principio de prioridad del artículo 25° bis de la Ley de Contabilidad, se aplicará la preferencia dispuesta por el artículo 1° del Decreto n° 1009/05, modificatorio del Decreto n° 1648/02.

> Oferentes Bonaerenses:

Para los Oferentes que acrediten domicilio fiscal y el asiento principal de sus actividades o establecimiento productivo en la Provincia de Buenos Aires regirá el principio de prioridad dispuesto por el artículo 31° de la Ley de Contabilidad y las preferencias establecidas en el artículo 3° del Decreto n° 1009/05, modificatorio del Decreto n° 1648/02. Este beneficio será acumulativo respecto de los consignados en el criterio respecto de la Oferta Nacional – Prioridad – Preferencia, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, y Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada de estas Condiciones Particulares.

> Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada:

Cuando el producto, bien, proceso o servicio ofrecido haya alcanzado niveles de calidad mediante el sello y/o certificación IRAM, ISO o similar, los Oferentes podrán obtener los beneficios determinados por el tercer párrafo del artículo 28° de la Ley de Contabilidad.

Artículo 13°: Resuelta la adjudicación, el contrato quedará  perfeccionado mediante constancia de recepción de la Orden de Compra o Provisión por parte del adjudicatario o mediante cualquier otra forma documentada de notificación.

Artículo 14°: Los trabajos contratados mediante la Orden de Compra o Provisión correspondiente, deberán cumplirse dentro de los   treinta (30) días corridos a partir del Acta de replanteo e Inicio de Obra expedida por el Departamento de Arquitectura mencionado.

Artículo 15°: El organismo contratante, previo informe del   DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA  PROCURACION GENERAL, podrá aumentar o disminuir el total adjudicado  hasta el veinte por ciento (20%). La orden pertinente se emitirá con una   anticipación de diez (10) días al del vencimiento del contrato.

Artículo 16°: Para los trabajos motivo del presente llamado se  requerirá representante técnico con título habilitante en el rubro Instalaciones de Calefacción, Agua y Gas. Maestro Mayor de Obras o superior en el Arte de la Construcción

Artículo 17°: El personal que el contratista emplee en los trabajos dependerá exclusivamente de la firma adjudicataria. El mismo deberá estar  asegurado contra todo riesgo y se le abonarán los jornales establecidos en leyes y convenios vigentes, debiéndosele realizar los aportes previsionales  correspondientes y respetar las leyes laborales.

Cuando la Inspección lo estime conveniente, podrá verificar el  cumplimiento de las obligaciones que tiene para con su personal el contratista,  sin que ello implique responsabilidad alguna para el organismo contratante por eventuales incumplimientos de aquel.

Artículo 18°: Dada la índole y características de los lugares en los que se desarrollarán los trabajos, el contratista será civil y penalmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados voluntaria o involuntariamente al patrimonio del Estado o a terceros por él, o por el personal que de él dependa. Igualmente será responsable por los daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo.

Artículo  19°: Todo el plantel y equipo necesario para la ejecución de  los trabajos será provisto por el contratista, quien no podrá retirarlo sin la previa autorización de la Inspección, expedida mediante orden de servicio.

Artículo 20°: Cuando la Inspección advierta vicios de construcción, sea durante el curso de la ejecución o antes de verificarse la Recepción Definitiva, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y/o  reemplazadas a expensas de la contratista.

Artículo  21°: El contratista deberá entregar los trabajos libres de escombros y materiales excedentes de la construcción y en perfectas condiciones   de limpieza, con la correspondiente aprobación de la Inspección. Deberá ejecutar esa tarea final por personal competente, debiendo dejar el edificio en estado de ser habilitado inmediatamente.

La Inspección tomará las medidas necesarias para el fiel cumplimiento de ello.

Artículo 22°: Cualquier error de interpretación o duda que surgiera en la ejecución del trabajo, no será causa para justificar la mora en la entrega.  Cuando la documentación técnica que forma parte del contrato presente dudas para el contratista, este deberá, con una anticipación de cinco (5) días hábiles a la   ejecución del trabajo, recabar de la Inspección por escrito la aclaración  correspondiente, la que se expedirá, por orden de servicio, dentro de igual  término de efectuada la consulta. La Inspección, no siendo consultada en caso de duda, podrá dictaminar en cualquier momento acerca de la misma, pudiendo incluso hacer demoler la parte de los trabajos no consultados.

Artículo 23°: Los trabajos contratados serán entregados por el adjudicatario ajustándose en un todo a las formas, plazo y especificaciones de  este Pliego. En dicha oportunidad se labrará acta de Recepción Provisoria.

Artículo  24°: Se considerarán a los efectos de la ampliación del plazo  contractual, las causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan, a juicio del organismo contratante, previo informe del Departamento de Arquitectura e Infraestructura, la entrega en los plazos estipulados.

Las causales que se invoquen deberán ser puestas en conocimiento del  citado organismo, dentro de los términos y con las formalidades que al respecto  prescribe el Reglamento de Contrataciones del Decreto Ley de Contabilidad vigente en la Provincia de Buenos Aires. En caso contrario, quedará extinguido todo derecho al respecto.

No se justificarán demoras en el plazo establecido provocadas por   lluvias que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona. En caso   contrario, el contratista presentará los comprobantes oficiales donde conste que las lluvias sobrepasaron el régimen normal. Cuando no pueda acompañar dichos  comprobantes, pero si certificado oficial de los días de lluvia, con sus cantidades de agua caída, la Inspección, por comparación mensual con la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires, se expedirá sobre si a su juicio corresponde o no la ampliación contractual.

Artículo 25°: El plazo a que se refiere el artículo 22 °, no alterará bajo ningún concepto los términos fijados para el cumplimiento del contrato.

Toda obligación derivada de la ejecución de los trabajos que se deban  satisfacer con intervención de Reparticiones Municipales, Provinciales, Nacionales, empresas públicas o privadas, prestatarias de servicios.

Los pagos exigibles por estas tramitaciones serán con cargo al contratista y considerados incluidos en el valor de su oferta, excepto aquellos que resulten facturados obligatoriamente a nombre del Poder Judicial por tratarse de un bien del fisco o por su calidad de tenedor de la propiedad donde se realizarán  los trabajos. En este último supuesto el contratista hará saber a la Inspección en  forma fehaciente con cinco días de anticipación, la fecha y el lugar en el cual se deberá cumplir con este requisito de pago.

Si por incumplimiento de lo antedicho el Poder Judicial incurriera en mora, los punitorios y eventuales atrasos en el plan de trabajos resultarán atribuibles a la responsabilidad del contratista.

Artículo 26°: El DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E  INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL, previo informe de la Inspección, podrá disponer, en los casos de transgresión total o parcial de lo previsto en este Pliego, la paralización de los trabajos, sin que ello implique  suspender o interrumpir el plazo contractual.

Artículo  27°: Cuando desaparezcan las causas que dieron origen a la paralización de los trabajos, El DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E   INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL, por orden de   servicio, autorizará la reanudación de los mismos.

Artículo 28°: El pago será realizado por la Tesorería de la Subsecretaria de Administración de la PROCURACION GENERAL de conformidad con lo normado por el Reglamento de Contrataciones del Decreto Ley de Contabilidad vigente en la Provincia, una vez recepcionados    provisoriamente los trabajos y conformados los mismos por el DEPARTAMENTO  DE  ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACIÓN  GENERAL .

Las facturas serán confeccionadas por triplicado, sin enmiendas ni  raspaduras, debiendo constar en las mismas el número de Clave Única de identificación Tributaria (CUIT), con las formalidades exigidas por la Dirección General Impositiva.

Artículo 29°: Antes de solicitar la Recepción Definitiva de los  trabajos, el contratista deberá entregar a la Inspección los planos y documentos que acrediten que los mismos han sido aprobados por las reparticiones o  empresas a que hace referencia el artículo  25°.

Artículo 30°: La Recepción Definitiva de los trabajos se producirá   seis (6) meses después de efectuada la Recepción Provisoria a que alude el artículo 23 °.

Durante dicho plazo el contratista será responsable de los vicios de construcción imputables a la mala ejecución de los trabajos.

Artículo 31°: Las órdenes de servicio que pudieran expedirse durante el plazo de garantía que corre entre la Recepción Provisoria y la Definitiva, darán   lugar a la ampliación, de pleno derecho, de dicho plazo, por igual término al previsto por el artículo 31°, el que comenzará a contarse a partir de la ejecución de los trabajos de acuerdo con las órdenes de servicio referidas.

Artículo 32°:  La Recepción Definitiva y la devolución del depósito en garantía no eximirán al contratista de sus responsabilidades con arreglo a la legislación vigente.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

AREA CONTRATACIONES

La Plata, diciembre de 2006.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACION DE DOS (2) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

DESTINO: Oficina de Relatores de la Procuración General.

LUGAR DE ENTREGA: Calle 47 e/13 y 14, Subsuelo (Planta de acceso) La Plata.

DESCRIPCION:

- Ubicación: Se pondrán en los dos despachos: en la oficina que da al frente, la unidad exterior se ubicará en el espacio generado entre la reja exterior y la ventana, y la interior sobre la ventana. En la oficina interior se ubicará la unidad exterior en el pasillo (de igual forma que en los pisos superiores) y la interior sobre la misma pared, cara interior del ambiente.

- Trabajos preliminares: se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería, herrería y carpintería para la instalación de los equipos compactos de pared y de electricidad, los que constarán de toma con puesta a tierra y llave termomagnética de 25 Amp, curva de disparo tipo “C” (ajustar a especificación del fabricante). Verificación de conductores de entrada (sección mínima 4 mm2), en caso de no verificar cambio de conductores, protección de tablero principal y refuerzo de la instalación.

- De los equipos: Serán del tipo Split modo frío/calor, marca Tadiran TMS18H o superior, o equivalente en calidad y tecnología, capacidad 4.500 Kcal./h, potencia eléctrica máxima 1980 Watt. Con las siguientes características: timer programable, oscilador de aire de cuatro vías, funcionamiento automático, función deshumificación, filtro antibacteria, enfriamiento rápido, variador de velocidad del ventilador e ionizador. Debe incluir control remoto inalámbrico.

- Cantidades: Dos (2) unidades.

- La capacidad debe tomarse de precálculo; el contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo más adecuado para el tipo y uso de cada ambiente.

NOTA:

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes.

- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.

- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos, asegurando que la totalidad de los trabajos terminados respondan a los fines para los que fueron propuestos.

- Se deberá acompañar características técnicas del equipo ofertado y cálculo de balance técnico realizado como parte de la propuesta.

- Previo al inicio de las tareas deberán comunicarse con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura al tel.: (0221) 412-1089.

PLAZO DE ENTREGA: Diez (10) días a partir del acta de inicio de obra.

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

Procuración General

La Plata, diciembre de 2006.

Formulario de Cotización

Pedido de Presupuesto N° 257/06 – Expte. 3002-2428/06

| ### Renglón | ### Descripción | ### Cantidad | Precio Unitario | Precio total del Renglón |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Equipos de Aire Acondicionado Frío/Calor | 2 |  |  |
| ##### TOTAL |  |  |  |  |

La totalidad de los elementos cotizados se deberán ajustar en un todo a las especificaciones técnicas que forman parte integrante de este pliego.

La firma....................................................., inscripta en el Registro de Proveedores y Licitadores de la Provincia de Buenos Aires, bajo el n°..............., con domicilio legal en la calle ........................................... n° ..............., de la ciudad de .................................., quien se somete a la competencia de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, declara conocer y aceptar en todas sus partes la invitación que rige el llamado a Pedido de Presupuesto n° 257/06, en Expte. 3002-2428/06. Importa la presente cotización, a mayor valor, la suma de PESOS ..............................................................................------------------------------

............................................                        ..............................................

Nombre y Apellido de quien	                 Documento de Identidad

firma por la empresa

.............................................                        .............................................

Lugar y fecha		                    Firma del proponente