ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANAS

DESTINO: Ed. II de Procuración. Calle 4 Nº 340 e/ 38 y 39.

LUGAR DE ENTREGA: Plata baja y 4to piso. Dpto. Judicial LA PLATA

ESPECIFICACINES TÉCNICAS: Se requiere cotizar para la provisión y colocación de tres (3) ventana de 0.70 m x 1.80 m en perfilería de aluminio blanco corredizas con hermeticidad por medio de felpas de polipropileno siliconado, con vidrio de 4mm, las mismas tendrán que estar provistas de guías para mosquiteros y también los mosquiteros de las dimensiones correspondientes. Las mismas deberán reemplazar a las existentes: 1 (una) en plata Baja y 2 (dos) en el 4° piso del edificio de referencia.

CANTIDAD: total tres (3) unidad.

PLAZO DE ENTREGA: Treinta (30) días.

NOTAS ACLARTORIAS:

Se solicitará certificado de visita, el cual deberá ser incluido junto con la oferta.

El contratista será responsable de las reparaciones emergentes, la limpieza y cumpliera con todas las legislaciones laborales, legales e impositivas vigentes.

Todos los materiales, insumos, herramientas y maquinarias serán provistos por el Contratista.

El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes.

Las medidas serán  verificadas por el oferente.

Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.