ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL Y RECARGA DE MATAFUEGOS

DESTINO: Dependencias del Ministerio Público en la ciudad de La Plata.

LUGAR DE ENTREGA: El indicado en cada renglón

ITEM I: CONTROL Y RECARGA DE MATAFUEGOS

DETALLE DEL TRABAJO: Se procederá al control del estado del extintor, a fin de que al cabo del mismo se encuentre en condiciones óptimas de servicio. Esto incluirá:

- el reemplazo de sus componentes defectuosos y  proceder a informar de forma escrita si existiera la necesidad,  del cambio de la unidad;

- recarga con el polvo tipo especificado, debiendo especificarse la marca del producto, el cual deberá ser de firma Aprobada;

- se colocará la oblea según las normas correspondientes, con la fecha del próximo vencimiento;

- finalmente se recolocará el extintor en su lugar de origen.

CANTIDAD DE RECARGAS: Doscientas Cuarenta y Siete  (247) unidades

## 2.1: DEPENDENCIA: POLICÍA JUDICIAL.

DIRECCIÓN: 51 N° 371 entre 2 y 3.

TOTAL: Cinco (5) Unidades.

| UBICACIÓN | DETALLE | DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CLASE | CAP. (Kg.) |
| Planta Baja. Entrada. 1 | PB.E.1 | ABC | 5 |
| Planta Baja. Entrada. 2 | PB.E.2 | BC | 10 |
| Planta Baja. Cocina. 3 | PB.C.3 | ABC | 5 |
| Planta Alta. Pasillo. 4 | PA.P.4 | ABC | 5 |
| Planta Alta. Hall. 5 | PA.H.5 | BC | 10 |

## 2.2: DEPENDENCIA: TESTIGO PROTEGIDO.

DIRECCIÓN: 53 N° 451 esq. 4.

TOTAL: Dos (2) Unidades.

| UBICACIÓN | DETALLE | DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CLASE | CAP. (Kg.) |
| Planta Alta. Hall. 1. sin colgar | PA.H.1 | ABC | 5 |
| Planta Alta. Pasillo. 2. sin colgar | PA.P.2 | ABC | 2.5 |

## 2.3: DEPENDENCIA: EDIFICIO FUERO PENAL.

DIRECCIÓN: Avenida 7 entre 56 y 57. Plano Adjunto.

TOTAL: Setenta y Ocho (78) Unidades

| UBICACIÓN | DETALLE | DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CLASE | CAP. (Kg.) |
| Caldera.1 al 7 | C.1 a C.7 | ABC | 5 |
| Subsuelo. 1 al 16 | S.1 a S.16 | ABC | 5 |
| Subsuelo. 21 al 25 | S.21 a S.25 | ABC | 5 |
| Subsuelo. 17 y 18 | S.17 y S.18 | BC | 5 |
| Subsuelo. 20 y 21 | S.20 y S.21 | BC | 5 |
| Planta Baja. 1 al 17 | PB.1 a PB.17 | ABC | 5 |
| Planta Baja. 19 al 23 | PB.19 a PB.23 | ABC | 5 |
| Planta Baja. 18 | PB.18 | BC | 5 |
| Entrepiso. 1 al 12 | E.1 a E.12 | ABC | 5 |
| Terraza. 1 al 2 | T.1 a T.2 | ABC | 5 |
| Terraza. 4 al 12 | T.4 a T.12 | ABC | 5 |
| Terraza. 3 | T.3 | BC | 5 |

## 2.4: DEPENDENCIA: EDIFICIO PROCURACIÓN GENERAL.

DIRECCIÓN: 54 N° 590 entre 6 y 7.

TOTAL: Treinta y siete (37) Unidades.

| UBICACIÓN | DETALLE | DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CLASE | CAP. (Kg.) |
| Cochera. Planta Alta. 1 | C.PA.1 | ABC | 10 |
| Cochera. Planta Alta. 2 | C.PA.2 | ABC | 2.5 |
| Subsuelo. Escalera. 1 | S.E.1 | BC | 10 |
| Subsuelo. Hall. 2 | S.H.2 | BC | 10 |
| Subsuelo. Hall. 3 | S.H.3 | ABC | 10 |
| Planta Baja. Hall. 1 | PB.H.1 | BC | 10 |
| Planta Baja. Hall. 2 | PB.H.2 | ABC | 5 |
| Planta Baja. Hall. 3 | PB.H.3 | BC | 10 |
| Primer Piso. 1 | 1°P.1 | BC | 10 |
| Primer Piso. 2 | 1°P. 2 | ABC | 2.5 |
| Segundo Piso. 1 | 2°P.1 | BC | 10 |
| Segundo Piso. 2 | 2°P.2 | ABC | 2.5 |
| Tercero Piso. 1 | 3°P.1 | BC | 10 |
| Tercero Piso. 2 | 3°P.2 | ABC | 2.5 |
| Cuarto Piso. 1 | 4°P.1 | BC | 10 |
| Cuarto Piso. 2 | 4°P.2 | ABC | 2.5 |
| Quinto Piso. 1 | 5°P.1 | BC | 10 |
| Quinto Piso. 2 | 5°P.2 | ABC | 2.5 |
| Sexto Piso. 1 | 6°P.1 | BC | 10 |
| Sexto Piso. 2 | 6°P.2 | ABC | 2.5 |
| Sexto Piso. 3 | 6°P.3 | ABC | 5 |
| Séptimo Piso. 1 | 7°P.1 | BC | 10 |
| Séptimo Piso. 2 | 7°P.2 | ABC | 2.5 |
| Octavo Piso. 1 | 8°P.1 | BC | 10 |
| Octavo Piso. 2 | 8°P.2 | ABC | 2.5 |
| Noveno Piso. 1 | 9°P.1 | BC | 10 |
| Noveno Piso. 2 | 9°P.2 | ABC | 2.5 |
| Décimo Piso. 1 | 10°P.1 | BC | 10 |
| Décimo Piso. 2 | 10°P.2 | ABC | 2.5 |
| Décimo Primer Piso. 1 | 11°P.1 | BC | 10 |
| Décimo Primer Piso. 2 | 11°P.2 | ABC | 2.5 |
| Décimo Segundo Piso. 1 | 12°P.1 | BC | 10 |
| Décimo Segundo Piso. 2 | 12°P.2 | ABC | 2.5 |
| Décimo Segundo Piso. 3 | 12°P.3 | ABC | 5 |
| Décimo Segundo Piso. 4 | 12°P.4 | ABC | 5 |
| Décimo Tercer Piso. 1 | 13°P.1 | BC | 10 |
| Décimo Tercer Piso. 2 | 13°P.2 | ABC | 5 |

## 2.5: DEPENDENCIA: EDIFICIO PROCURACIÓN GENERAL.

DIRECCIÓN: 4 N° 340 entre 38 y 39.

TOTAL: Veintidós (22) Unidades.

| UBICACIÓN | DETALLE | DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CLASE | CAP. (Kg.) |
| Calle 39. 1 al 4 | 39.1 a 39.4 | ABC | 5 |
| Planta Baja. 5 al 8 | PB.5 a PB.8 | ABC | 5 |
| Escalera. 9 | E.9 | ABC | 5 |
| Primer Piso. 10 al 13 | 1°P.10 a 1°P.13 | ABC | 5 |
| Escalera.14 | E.14 | ABC | 5 |
| Segundo Piso. 15 al 17 | 2°P.15 a 2°P.17 | ABC | 5 |
| Escalera. 18 | E.18 | ABC | 5 |
| Tercer Piso. 19 al 20 | 3°P.19 a3°P.20 | ABC | 5 |
| Escalera. 21 | E.21 | ABC | 5 |
| Cuarto Piso. 22 al 23 | 4°P.22 a 4°P.23 | ABC | 5 |

## 2.6: DEPENDENCIA: UNIDAD FUNCIONAL DE DEFENSA N° 5.

DIRECCIÓN: 47 N° 917.

TOTAL: Tres (3) Unidades.

| UBICACIÓN | DETALLE | DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CLASE | CAP. (Kg.) |
| UFD N° 5 | D5.1 al D5.2 | ABC | 5 |
|  | D5.3 | ABC | 2.5 |

## 2.7: DEPENDENCIA: EDIFICIO PROCURACIÓN GENERAL.

DIRECCIÓN: 50 N° 889/90 entre 12 y 13.

TOTAL: Treinta y Cinco (35) Unidades.

| UBICACIÓN | DETALLE | DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CLASE | CAP. (Kg.) |
| Subsuelo 1 al 3 | S.1 al S.3 | ABC | 5 |
| Planta Baja 1 al 3 | PB.1 a PB.3 | ABC | 5 |
| Primer Piso 1 al 4 | 1°P.1 al 1°P.4 | ABC | 5 |
| Segundo Piso 1 al 3 | 2°P. 1 al 2°P.3 | ABC | 5 |
| Tercer Piso 1 al 4 | 3°P.1 al 3°P.4 | ABC | 5 |
| Cuarto Piso 1 al 4 | 4°P.1 al 4°P.4 | ABC | 5 |
| Quinto Piso 1 al 4 | 5°P.1 al 5°P.4 | ABC | 5 |
| Sexto Piso 1 al 4 | 6°P.1 al 6°P.4 | ABC | 5 |
| Séptimo Piso 1 al 5 | 7°P.1 al 7°P.5 | ABC | 5 |
| Séptimo Piso 6 | 7°P.6 | BC | 5 |

## 2.8: DEPENDENCIA: CURADURÍA OFICIAL DE ALIENADOS.

DIRECCIÓN: 13 N° 715 entre 46 y 47.

TOTAL: Siete (7) Unidades.

| UBICACIÓN | DETALLE | DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CLASE | CAP. (Kg.) |
| Curaduría Oficial | CO.1 al CO.7 | ABC | 5 |

## 2.9: DEPENDENCIA: ASESORÍAS N° 2 Y N° 4.

DIRECCIÓN: 47 N° 859 entre 12 y 13.

TOTAL: Cuatro (4) Unidades.

| UBICACIÓN | DETALLE | DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CLASE | CAP. (Kg.) |
| Asesoría. | As.1 al As.4 | ABC | 5 |

## 2.10: DEPENDENCIA: MEDIACIÓN

DIRECCIÓN: 47 N° 927/29 entre 13 y 14.

TOTAL: Siete (7) Unidades.

| UBICACIÓN | DETALLE | DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CLASE | CAP. (Kg.) |
| Mediación | M.1 al M.6 | ABC | 5 |
|  | M.7 | ABC | 2.5 |

## 2.11: DEPENDENCIA: CEREMONIAL y PRENSA

DIRECCIÓN: 47 N° 927/29 entre 13 y 14.

TOTAL: Tres (3) Unidades.

| UBICACIÓN | DETALLE | DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CLASE | CAP. (Kg.) |
| Ceremonial y Prensa | CP.1 al CP.2 | ABC | 5 |
|  | CP.3 | ABC | 2.5 |

## 2.12: DEPENDENCIA: CENTRO DE CAPACITACIÓN

DIRECCIÓN: 45 N° 756 entre 10 y 11.

TOTAL: Dos (2) Unidades.

| UBICACIÓN | DETALLE | DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CLASE | CAP. (Kg.) |
| Centro de Capacitación | CC.1 al CC.2 | ABC | 5 |

## 2.13: DEPENDENCIA: CASA DE MEDIO CAMINO

DIRECCIÓN: 48 N° 1217.

TOTAL: Tres (3) Unidades.

| UBICACIÓN | DETALLE | DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CLASE | CAP. (Kg.) |
| Casa de Medio Camino | MC.1 al MC.3 | ABC | 5 |

## 2.14: DEPENDENCIA: SISTEMA DE SOSTÉN

DIRECCIÓN: 9 N° 657 entre 45 y 46

TOTAL: Diez (10) Unidades.

| UBICACIÓN | DETALLE | DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CLASE | CAP. (Kg.) |
| Planta Baja 1 al 7 | PB.1 a PB.7 | ABC | 2.5 |
| Planta Alta 8 al 10 | PA.8 a PA.10 | ABC | 10 |

## 2.15: DEPENDENCIA: DEFENSORÍA DE CASACIÓN

DIRECCIÓN: 48 N° 985 entre 14 y 15

TOTAL: Diez (10) Unidades.

| UBICACIÓN | DETALLE | DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CLASE | CAP. (Kg.) |
| Planta Baja 1 al 8 | PB.1 a PB.7 | ABC | 5 |
| Planta Alta 9 al 10 | PA.9 a PA.10 | ABC | 5 |

## 2.16: DEPENDENCIA: CENTRO DE DÍA

DIRECCIÓN: 48 N° 814

TOTAL: Cuatro (4) Unidades.

| UBICACIÓN | DETALLE | DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CLASE | CAP. (Kg.) |
| Planta Baja 1 | PB.1 | ABC | 5 |
| Planta Alta 2 al 4 | PA.2 a PA.4 | ABC | 5 |

## 2.17: DEPENDENCIA: UFD N° 17. 18 y 19.

DIRECCIÓN: 14 N° 678 entre 45 y 46

TOTAL: Cuatro (4) Unidades.

| UBICACIÓN | DETALLE | DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CLASE | CAP. (Kg.) |
| UFD 17.18.19 | UFD.1 al UFD.4 | ABC | 5 |

## 2.18: DEPENDENCIA: UFD N° 9 y 13

DIRECCIÓN: 47 N° 949.

TOTAL: Seis (6) Unidades.

| UBICACIÓN | DETALLE | DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CLASE | CAP. (Kg.) |
| UFD 9 y 13. Planta Baja | PB.1 al PB.2 | ABC | 5 |
|  | PB.3 | ABC | 2.5 |
| UFD 9 y 13. Primer Piso | 1°P.4 | ABC | 5 |
|  | 1°P.5 | ABC | 2.5 |
| UFD 9 y 13. Segundo Piso | 2°P.6 | ABC | 2.5 |

## 2.19: DEPENDENCIA: DEPÓSITO I.

DIRECCIÓN: 70 N° 324 entre 1 y 2

TOTAL: Tres (3) Unidades.

| UBICACIÓN | DETALLE | DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CLASE | CAP. (Kg.) |
| Depósito I. Planta Baja 1 al 3 | DI.1 al DI.3 | ABC | 5 |

## 2.20: DEPENDENCIA: AUTOMOTORES.

DIRECCIÓN: DIAGONAL 74  N° 2049

TOTAL: Dos (2) Unidades.

| UBICACIÓN | DETALLE | DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CLASE | CAP. (Kg.) |
| Automotores 1 al 2 | A.1 al A.2 | ABC | 5 |

NOTA:

- Todas las aclaraciones necesarias respecto a ubicación y/o cambio de ubicación, extintores y/o cambio de artefactos, se efectuarán en el momento de la visita de los lugares indicados

- Una vez culminados los trabajos encomendados se procederá a la limpieza de obra

- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.

- La visita de obra se realizará en forma independiente por cada Empresa en cada inmueble constatando con algún tipo de acreditación de la empresa, al personal que ingrese a la Dependencia. Con el visado individual del personal de la Dependencia visitada, se otorgará una visita general otorgada por la Delegación Regional I del departamento de Arquitectura e Infraestructura sita en el Ed. del Fuero Penal Av. 7 entre 56 y 57, Terraza. Tel: 0221-4121264.

- La firma adjudicataria deberá indefectiblemente previo al retiro de los matafuegos tomar contacto con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura, Tel 0221- 4121264.

DELEGACIÓN  REGIONAL I

DPTO.  ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

PROCURACION GENERAL

La Plata, 30 de julio de 2026

MIB.-