ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN y COLOCACIÓN DE MATAFUEGOS

DESTINO: Coordinar con la Delegación Regional I de Arquitectura.  Sito en el edificio del fuero penal. Avenida 7 entre 56 y 57- Terraza. Tel: 0221-4121264.

LUGAR DE ENTREGA: 1.1: Dependencia: Registro Único de Detenidos (RUD).

Domicilio: Avenida 51 N° 769.

1.2: Dependencia: Galpón II.

Domicilio: Avenida 44 y 157.

1.3: Dependencia: Casa de Convivencia.

Domicilio: Calle  54 N° 792.

1.4: Dependencia: Auditoria Contable.

Domicilio: Calle  50 N° 889. Subsuelo.

1 EXTINTORES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Extintor manual basado en polvo químico seco bajo presión, para fuegos clase ABC y BC. Recipiente de chapa de acero. Pintura en polvo poliéster de alta resistencia a la intemperie. Válvula de latón forjado, con manómetro de control de carga incorporado y palanca de sostén y accionamiento de acero. Manguera de caucho sintético y tobera. Soporte para colgar metálico y cartel base para adherir a pared normalizado. Sello IRAM y aprobación DPS. La  capacidad se indica en la siguiente tabla y la ubicación en planos adjuntos:

| CLASE MATAFUEGO | CAPACIDAD (Kg.) | PODER EXTINTOR | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| ABC | 5 | 2 A – 10 BC | Ocho (8) |

2 GABINETES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Se proveerán y colocarán ocho (8) gabinetes metálicos para interior, pintados de color rojo, tipo guillotina y con cierre tipo tornillo, martillo y vidrio 100% para proteger los extintores de 5Kg a colocar.

CANTIDAD:  	1.1: Dependencia: Registro Único de Detenidos (RUD).

Domicilio: Avenida 51 N° 769.

Tres (3) ABC;  Tres (3) gabinetes

1.2: Dependencia: Galpón II.

Domicilio: Avenida 44 y 157.

Dos (2) ABC; Dos (2) gabinetes.

1.3: Dependencia: Casa de Convivencia.

Domicilio: Calle  54 N° 792.

Dos (2) ABC; Dos (2) gabinetes.

1.4: Dependencia: Auditoria Contable.

Domicilio: Calle  50 N° 889. Subsuelo.

Un (1) ABC; Un (1) gabinete.

CANTIDAD TOTAL: Ocho (8) unidades completas.

NOTA:

- Todas las aclaraciones necesarias respecto a ubicación y/o cambio de ubicación, extintores y/o cambio de artefactos, se efectuarán en el momento de la visita de los lugares indicados.

- Una vez culminados los trabajos encomendados se procederá a la limpieza de obra

- La visita de obra se realizará en forma independiente por cada Empresa en cada inmueble constatando con algún tipo de acreditación de la empresa, al personal que ingrese a la Dependencia. Con el visado individual del personal de la Dependencia visitada, se otorgará una visita general otorgada por la Delegación Regional I del departamento de Arquitectura e Infraestructura sita en el Ed. del Fuero Penal Av. 7 entre 56 y 57, Terraza. Tel: 0221-4121264.

- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de los equipos.

DELEGACIÓN  REGIONAL I

DPTO.  ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

PROCURACION GENERAL

MIB.-