| PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| PLANILLA DE COTIZACION |  |  |
| Datos de la Licitación Privada: |  |  |
| Número: |  | 24 |
| Ejercicio: |  | 2016 |
| Expediente Nº |  | 3002-404/16 |
| Datos del Organismo Contratante |  |  |
| Denominación: |  | Poder Judicial- Ministerio Público |
| Domicilio: |  | Calle 50 Nro. 889/891 1er. Piso La Plata |
| Datos del Oferente |  |  |
| Nombre o Razón Social: |  |  |
| CUIT: |  |  |
| Nº Proveedor del Estado: |  |  |
| Domicilio Comercial: |  |  |
| Domicilio Legal: |  |  |

|  |  |  | Cotización |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renglón | Cantidad | Descripción | P. Unit. | P.Total |
| 1 | 1 | Agitador Magnético c/ Calefacción y buzos magnéticos. Con controlador de la velocidad de agitación y controlador de la temp. de calentamiento. Buzos magnéticos de diferentes tamaños superficie de acero inoxidable. |  |  |
| 2 | 2 | Balanza Analítica. Capacidad 220 gs. Aprox. Resolución 0.0001. Plato de acero inox. |  |  |
| 3 | 1 | Balanza Granataria, capacidad de 200 gr a 2000 gr, resolución 0.1 gr. Plato de acero inox. |  |  |
| 4 | 1 | Baño por Ultrasonido con regulación de temperatura, de acero inox. Capacidad 6 litros o mayor, con canasto, timer, desagote y calefacción. |  |  |
| 5 | 1 | Estufa de Secado para lab. Capacidad: 100-150 litros, interior de acero inox. y bordes redondeados puertas con apertura de 180 grados, recuperación rápida de la temp. Después de la apertura de puerta. |  |  |
| 6 | 1 | Medidor de PH (PHmetro) Soporte para el electrodo buffers de calibración a PH 4.0, 7.0, y ph 10.0 |  |  |
| 7 | 1 | Pipeta Automática 0,1 – 2.5 ul, de volumen variable. |  |  |
| 8 | 1 | Pipeta Automática 2 – 20 ul, de volumen variable. |  |  |
| 9 | 1 | Pipeta Automática 10 – 100 ul, de volumen variable. |  |  |
| 10 | 1 | Pipeta Automática 20 – 200 ul, de volumen variable. |  |  |
| 11 | 1 | Pipeta Automática 100 – 1000 ul, de volumen variable. |  |  |
| 12 | 2 (bolsas x 1000 unid) | Tips-Punta para Pipeta Automática de 0,1 – 2,5 ul |  |  |
| 13 | 2(bolsas x 1000 unid) | Tips-Punta para Pipeta Automática de 2 – 20 ul |  |  |
| 14 | 2(bolsas x 1000 unid) | Tips-Punta para Pipeta Automática de 20 – 200 ul |  |  |
| 15 | 2(bolsas x 1000 unid) | Tips-Punta para Pipeta Automática de 100 – 1000 ul |  |  |
| 16 | 1 | Sistema de purificación de agua. Produccion de agua destilada y de agua ultrapura (tipo “sistema de purificación de agua, marca Heal Force Serie Smart-N15” o similar) |  |  |
| TOTAL NETO |  |  |  | $ |

| (en números y letras) …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta |  |  |  |
| Tipo: |  |  |  |
| Importe: |  | $ |  |
| Importe de la Garantía de Oferta, son PESOS………………………………………………… |  |  |  |
| La formulación de la presente cotización implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Anexos y especificaciones técnicas. |  |  |  |
| --------------------------------------- |  |  |  |
| Firma y Sello del Oferente |  |  |  |