ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACTORES

DESTINO: Distintos edificios del Departamento Judicial de

Zarate – Campana.

LUGAR DE ENTREGA: según la necesidad de los distintos edificios ubicados en las ciudades de Zarate, Campana, Escobar, Garín, Maq. Savio y Capilla del Señor.

Descripción y detalle:

El contratista debe considerar en la oferta la provisión, montaje y conexión de los equipos.

Las instalaciones a efectuar deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes.

Las dependencias donde se colocarán los equipos se indican en planilla adjunta y la ubicación de los mismos deberá ser considerada por el instalador para lograr un óptimo rendimiento.

Item I: equipos de aire acondicionado

Equipos tipo Split de capacidad según tabla adjunta, marca Carrier o 
equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia, ventilador de muy bajo nivel sonoro, control remoto con display LCD, direccionamiento de aire, cambio de velocidad de ventilador. 
Unidades exteriores construidas en chapa de acero plegada con bordes curvos acabado en pintura Epoxi horneada.

Item II: equipos de calefacción 
Los calefactores serán sin salida o tiro balanceado según se indica en tabla adjunta, encendido piezoeléctrico. Gas natural. Diseño extra chato, marca Eskabe o similar en calidad y técnica.

Fiscalía General calle Sarmiento Nº 414 de Campana

| Edificio | Dependencia | Tipo de Equipo | Capacidad | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB | Mesa de entrada | Aire Acondicionado Frío | 4500 f/h |  |
| PB | OTIP | Aire Acondicionado Frío | 2250 f/h |  |
| P1 | UFI N° 1 Dr. Montani | Aire Acondicionado Frío/Calor | 2250 f/h |  |
| P1 | UFI N°1 Empleados |  |  | Colocar Aire Acondicionado existente en el despacho del Dr. Montani |
| P1 | Secretaria General Maru y María | Aire Acondicionado Frío/Calor | 2250 f/h |  |
| P2 | Empleados | Aire Acondicionado Frio | 4500 f/h |  |
| P2 | Dra. TalIón | Aire Acondicionado Frío/Calor | 2250 f/h |  |
| P2 | Dr. Maraboti | Calefactor Tiro Balanceado | 3000 cal. |  |
| P2 | Dr. Bueri | Calefactor Tiro Balanceado | 3500 cal |  |
| P3 | Empleados | Calefactor Tiro Balanceado | 5000 cal. |  |
| P3 | Dr. Jacson | Calefactor Tiro Balanceado | 3000 cal |  |

Fiscalía Laboral calle Gral. Paz N° 1748 de Zárate

| Dependencia | Tipo de equipo | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| Empleados | Aire Acondicionado Frio | Frío 4500 f/h |

Menores

| Dependencia | Tipo de equipo | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| Empleados | Aire Acondicionado Frío | 2250 f/h |

Fiscalía Descentralizada Escobar calle Estrada y Alberti

| edificio | dependencia | Tipo equipo | capacidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Pl | OTIP | Aire Acondicionado Frío/Calor | 2250 f/h |
| Pl | Dr. Fabio | Aire Acondicionado Frío/Calor | 2250 f/h |
| Pl | Oficina nueva 1 | Aire Acondicionado Frío/Calor | 2250 f/h |
| Pl | Oficina nueva 2 | Aire Acondicionado Frío/Calor | 2250 f/h |
| P2 | Dr. Flores | Aire Acondicionado Frío/Calor | 2250 f/h |
| P2 | Dra. Galloti | Aire Acondicionado Frío/Calor | 2250 f/h |
| P2 | Dr. Quiroga | Aire Acondicionado Frío/Calor | 2250 f/h |
| P2 | Dr. Molinari | Aire Acondicionado Frío/Calor | 2250 f/h |
| CAV | Dr. Lima | Aire Acondicionado Frío/Calor | 2250 f/h |
|  | Empleados | Aire Acondicionado Frío/Calor | 2250 f/h |
|  | Asistentes | Aire Acondicionado Frío/Calor | 2250 f/h |
|  | Dr. Nicolai | Aire Acondicionado Frío/Calor | 2250 f/h |

Ayudantía Fiscal Maq. Savio calle 5 de junio N° 934

| Dependencia | Tipo de equipo | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| Dr. Ahedo | Aire Acondicionado Frío/Calor | 3000 f/h |
| Empleados | Aire Acondicionado Frío/Calor | 3000 f/h |

Ayudantía Fiscal Garín calle Dr. Dupuy N°1155

| Dependencia | Tipo de equipo | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| Dra. Parga | Aire Acondicionado Frío/Calor | 2250 f/h |
| Dr. Blanco | Aire Acondicionado Frío/Calor | 2250 f/h |

Ayudantía Fiscal Capilla del Señor calle Irigoyen N° 628

| Dependencia | Tipo de equipo | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| Dr. Aguado | Aire Acondicionado Frío/Calor | 2250 f/h |
| Empleados | Calefactor sin salida | 3000 cal |

Administración calle 9 de julio N° 735 de Campana

| Dependencia | Tipo de equipo | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| Lic. Coronel | Aire Acondicionado Frío/Calor | 2250 f/h |
| Empleados | Aire Acondicionado Frío/Calor | 2250 f/h |

C.A.V. Campana calle Moreno N° 449

| Dependencia | Tipo de equipo | Capacidad | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Dra Ruiz | Calefactor Tiro Balanceado | 3500 cal. | Se reemplaza el existente |
| Dra. Lima | Aire Acondicionado Frío/Calor | 2250 f/h |  |
| Dra. Day Arenas | Aire Acondicionado Frío | 2250 f/h |  |

NOTA:

  - Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Administración Departamental.

  - La capacidad requerida de cada equipo deba tomarse de precalculo, el contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo mas adecuado para el tipo y uso de cada ambiente.

  - Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

  - El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que resulten: preliminares, accesorias o concomitantes.

  - Una vez instalados los equipos se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros y vidrios.

  - Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.

| PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANILLA DE COTIZACION |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos de la Licitación Privada |  |  |  |  |  |  |  |
| Número: |  | 30 |  |  |  |  |  |
| Ejercicio: |  | 2008 |  |  |  |  |  |
| Expediente N° 3002-1976/07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos del Organismo Contratante |  |  |  |  |  |  |  |
| Denominación: |  |  |  | Poder Judicial- Ministerio Público |  |  |  |
| Domicilio: |  |  |  | calle 50 Nro. 889/891 1er. Piso |  |  |  |
| Datos del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |
| CUIT: |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Proveedor del Estado: |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Comercial: |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Legal: |  |  |  |  |  |  |  |
| Renglón | Cantidad |  | Unidad |  | Descripción | Precio Unitario ($) | Precio Total ($) |
| 1 | 1 |  | 1 |  | Provisión, montaje e instalación de equipos de Aire Acondicionado / Calefactores en FISCALIA GENERAL – CAMPANA |  |  |
| 2 | 1 |  | 1 |  | Provisión, montaje e instalación de equipos de Aire Acondicionado en FISCALIA LABORAL Y FUERO MENORES - ZARATE |  |  |
| 3 | 1 |  | 1 |  | Provisión, montaje e instalación de equipos de Aire Acondicionado en FISCALIA DESCENTRALIZADA - ESCOBAR |  |  |
| 4 | 1 |  | 1 |  | Provisión, montaje e instalación de equipos de Aire Acondicionado en AYUDANTIA FISCAL – MAQUINISTA SAVIO |  |  |
| 5 | 1 |  | 1 |  | Provisión, montaje e instalación de equipos de Aire Acondicionado en AYUDANTIA FISCAL - GARIN |  |  |
| 6 | 1 |  | 1 |  | Provisión, montaje e instalación de equipos de Aire Acondicionado/ Calefactor en AYUDANTIA FISCAL – CAPILLA DEL SEÑOR |  |  |
| 7 | 1 |  | 1 |  | Provisión, montaje e instalación de equipos de Aire Acondicionado en ADMINISTRACION - CAMPANA |  |  |
| 8 | 1 |  | 1 |  | Provisión, montaje e instalación de equipos de Aire Acondicionado/ Calefactor en C.A.V - CAMPANA |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| Importe Total de la Propuesta, son PESOS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |
| (en números y letras)-------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: |  |  |  |  |  |  |  |
| Importe: |  |  | $ |  |  |  |  |
| Importe de la Garantía de Oferta, son PESOS |  |  |  |  |  |  |  |
| La formulación de la presente cotización implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Anexos y especificaciones técnicas |  |  |  |  |  |  |  |
| --------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma y Sello del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |