ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO-

DESTINO: Dependencias de las Fiscalías Defensorías Descentralizadas. Localidad de LUJAN. Inmueble calle Mitre 371 Dpto. Judicial MERCEDES

LUGAR DE ENTREGA: Combinar con Delegado de Administración Departamental, Cdor. Ramón Badano.

PLANTA BAJA:

De los equipos:

Equipos tipo Split de 2.250 frigorías/hora, frío-calor, marca TRANE modelo MWW 509 o equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia, ventilador tangencial súper silencioso, filtro lavable, control remoto con display LCD, direccionamiento de aire.

CANTIDAD: TRES (3) unidades

Equipo tipo Split de 3.200 frigorías/hora, frío-calor marca TRANE modelo MWW 512 o equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia, ventilador tangencial súper silencioso, filtro lavable, control remoto con display LCD, direccionamiento de aire.

CANTIDAD: UNO (1) unidad

Sector Fondo:

Equipo tipo PISO-TECHO de 15.000 frigorías/hora, frío-calor marca TRANE modelo MWX 060 o equivalente en calidad y técnica con: compresor rotativo de alta eficiencia, ventilador tangencial súper silencioso, filtro lavable, control remoto con display LCD, direccionamiento de aire.

CANTIDAD: UNO (1) unidad

Sector Mesa de Entradas:

Equipo tipo PISO-TECHO de 6.250 frigorías/hora frío/calor, marca TRANE modelo MWX 524 o equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia, ventilador tangencial súper silencioso, filtro lavable, control remoto con display LCD, direccionamiento de aire.

CANTIDAD: UNO (1) unidad

Equipo tipo PISO-TECHO de 3 Toneladas, frío solo, marca TRANE modelo MCX 536 o equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia, ventilador tangencial súper silencioso, filtro lavable, control remoto con display LCD, direccionamiento de aire.

CANTIDAD: UNO (1) unidad

Equipo tipo Split de 3.000 frigorías/hora frío solo, marca TRANE modelo MCW 512 o equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia, ventilador tangencial súper silencioso, filtro lavable, control remoto con display LCD, direccionamiento de aire.

CANTIDAD: UNO (1) unidad

Sector Secretaría:

Equipo tipo PISO-TECHO de 3 Toneladas, frío solo, marca TRANE modelo MCX 536 o equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia, ventilador tangencial súper silencioso, filtro lavable, control remoto con display LCD, direccionamiento de aire.

CANTIDAD: UNO (1) unidad

ENTREPISO

Equipo tipo Split de 4.500 frigorías/hora frío-calor, marca TRANE modelo MWW 518 o equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia, ventilador tangencial súper silencioso, filtro lavable, control remoto con display LCD, direccionamiento de aire. Oficina Sr. Fernández.

CANTIDAD: UNO (1) unidad

Equipos tipo Split de 3.200 frigorías/hora frío-calor, marca TRANE modelo MWW 512 o equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia, ventilador tangencial súper silencioso, filtro lavable, control remoto con display LCD, direccionamiento de aire. Oficina Sr. Delvequio.

CANTIDAD: DOS (2) unidades

Equipo tipo Split de 2.250 frigorías/hora frío solo, marca TRANE modelo MCW 509 o equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia, ventilador tangencial súper silencioso, filtro lavable, control remoto con display LCD, direccionamiento de aire.

CANTIDAD: UNO (1) unidad

PLANTA ALTA:

Equipo tipo Split de 3.200 frigorías/hora frío solo, marca TRANE modelo MCW 512 o equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia, ventilador tangencial súper silencioso, filtro lavable, control remoto con display LCD, direccionamiento de aire. Oficina Sr. Reigi.

CANTIDAD: UNO (1) unidad

Equipo tipo Split de 3.200 frigorías/hora frío-calor, marca TRANE modelo MWW 512 o equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia, ventilador tangencial súper silencioso, filtro lavable, control remoto con display LCD, direccionamiento de aire. Oficina Sr. Bustos y Vieiros.

CANTIDAD: UNO (1) unidad

Equipo tipo Split de 3.200 frigorías/hora frío-calor, marca TRANE modelo MWW 512 o equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia, ventilador tangencial súper silencioso, filtro lavable, control remoto con display LCD, direccionamiento de aire. Oficina Sr. Marquieri.

CANTIDAD: UNO (1) unidad

Equipo tipo Split de 3.200 frigorías/hora frío-calor, marca TRANE modelo MWW 512 o equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia, ventilador tangencial súper silencioso, filtro lavable, control remoto con display LCD, direccionamiento de aire. Oficina Sr. Cordiola.

CANTIDAD: UNO (1) unidad

Equipo tipo Split de 3.200 frigorías/hora frío-calor, marca TRANE modelo MWW 512 o equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia, ventilador tangencial súper silencioso, filtro lavable, control remoto con display LCD, direccionamiento de aire. Oficina Sr. Petoelo.

CANTIDAD: UNO (1) unidad

NOTA ACLARATORIAS:

- Se deberá realizar el aumento de potencia sobre medidor monofásico existente, con su respectiva caja de toma, también se incluye las tareas de tramitación necesarias, para el correcto funcionamiento de los equipos a instalar.

- Se deberá realizar el cableado general por piso independiente con su respectivo tablero seccional con térmicas y disyuntores identificados con carteles identificatorios.

- Una vez instalado el gabinete se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros (revoque y pintura).

- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.

- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.

- Plazo de entrega treinta (30) días

- Cantidad de equipos total a instalar DIEZ Y OCHO (18).

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

E INFRAESTRUCTURA DE LA

PROCURACIÓN GENERAL

La Plata, 29 de Enero de 2009

AC