| Nombre del Organismo Contratante | PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES-MINISTERIO PUBLICO |
| --- | --- |
| Procedimiento Contractual |
| Tipo: | LICITACION PRIVADA | Nº | 8 | Ejercicio: | 2006 |
| Expediente Nº: | 3002-284/06 |
| Rubro Comercial |
| CONSTRUCCIONES SIN CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE OBRA. |  |  |  |  |  |  |
| Objeto de la contratación |
| PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA CAMBIO DE MEMBRANA, REPARACION DE MAMPOSTERIA Y PINTURA DE DESPACHOS EN EL EDIFICIO DE LA MORGUE JUDICIAL DE LOMAS DE ZAMORA. |
| Presupuesto Estimado |
| Costo del Pliego | $ 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| PRESENTACIÓN DE OFERTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección | Plazo y Hora |
| CALLE 50 N° 889/91 1° PISO, LA PLATA, AREA CONTRATACIONES | 21/04/2006 10:00 hs. |
| Las Ofertas, ensobradas conforme lo establecen los Puntos "Ofertas - Su Presentación", "Ofertas- Documentación a Integrar" - Condiciones Particulares, deben presentarse hasta la fecha y hora y en el lugar antes indicados. |
| Pasada dicha hora y conforme lo estatuido por los Artículos 16 y 35 del Reglamento, no se admitirán nuevas propuestas, aun cuando no hubiera comenzado la apertura de los sobres y se procederá de la siguiente manera: a. Los sobres o paquetes conteniendo las Ofertas, serán abiertos en presencia de los Oferentes que concurran; b. La Escribanía de Gobierno labrará el Acta de Apertura, en caso de corresponder c. En la misma se dejará constancia del monto total de cada Oferta y del monto y modalidad de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. |
| ACTO DE APERTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| CALLE 50 N° 889/91 PISO 1, SALA DE LICITACIONES PROCURACION GENERAL | 21/04/2006 10:00 HS. |
| CONDICIONES PARTICULARES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Pago | DE ACUERDO A NORMAS DE LA TESORERIA DE LA PROVINICIA DE BUENOS AIRES |
| Garantía Cumplimiento de Contrato | DE ACUERDO PUNTO 18 CONDICIONES GENERALES DEL PLIEGO |
| Plazo de entrega | 30 DIAS CORRIDOS DESDE EL ACTA DE INICIO DE OBRA |
| Lugar de entrega | EDIFICIO DE LA MORGUE JUDICIAL DE LOMAS DE ZAMORA. |
| OBSERVACIONES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO PUBLICO

1.	Procedimientos de Contratación Alcanzados	1

2.	Responsabilidad Interesados	1

3.	Conocimiento y Aceptación	1

4.	Apertura	1

5.	Domicilios – Jurisdicción	2

6.	Inscripción en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado – Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	2

7.	Uniones Transitorias de Empresas (UTE)	2

8.	Registro de Deudores Alimentarios Morosos	3

9.	Moneda de Cotización – Ofertas Alternativas – Cotizaciones Parciales	3

10.	Impuesto al Valor Agregado (IVA)	3

11.	Valor del Pliego	3

12.	Ofertas - Elementos a Importar	4

13.	Oferta Nacional - Prioridad - Preferencia	4

14.	Principio de Prioridad y Preferencias en razón del Sujeto	4

14.1.	Micro, Pequeñas y Medianas Empresas	4

14.2.	Oferentes Bonaerenses	4

15.	Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada	4

16.	Prioridad Insumos Reciclados	4

17.	Mantenimiento de Oferta – Prórrogas	5

18.	Garantías de Oferta y de Cumplimiento del Contrato	5

19.	Defectos de Forma – Desestimación de Ofertas	5

20.	Invariabilidad de Precios	5

21.	Gastos No Contemplados en el Precio Cotizado	6

22.	Descuentos - Bonificaciones Pronto Pago	6

23.	Preadjudicación – Observaciones	6

24.	Igualdad de Ofertas	6

25.	Adjudicación Total - Parcial – Rechazo	7

26.	Perfeccionamiento del Contrato	7

27.	Transferencia o Cesión del Contrato	7

28.	Modificaciones del Contrato	7

29.	Cumplimiento	8

30.	Entregas Parciales	8

31.	Pago	8

32.	Pago Anticipado Total o Parcial	8

33.	Obligaciones del Comitente	8

34.	Obligaciones del Adjudicatario	8

35.	Incumplimientos	9

36.	Transparencia	9

37.	Plazos	9

38.	Situaciones no Previstas - Normas Subsidiarias – Normativa Aplicable	9

39.	Consulta Normativa	9

40.	Anexos	10

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO PUBLICO

## Procedimientos de Contratación Alcanzados

Las presentes Condiciones Generales rigen para los procedimientos regulados por el Capítulo I – Título III – Contrataciones de la Ley de Contabilidad - Decreto-Ley Nº 7764/71, que seguidamente se indican:

Artículo 25 - Licitaciones Públicas;

Artículo 26, Inciso 1) - Licitaciones Privadas;

Artículo 26, Inciso 3) - Contrataciones Directas – Apartados:

b)	Cuando la licitación pública o privada o el remate resultaren desiertos o no se presentaren ofertas válidas admisibles o convenientes;

c)	Por razones de urgencia o emergencia imprevisible;

g)	Cuando hubiere notoria escasez de los elementos a adquirir;

i)	La reparación de motores, máquinas y aparatos en general y la compra de vehículos, automotores y su reparación;

m)	Los servicios periódicos de limpieza y mantenimiento de bienes para el funcionamiento de las dependencias del Estado o para prestaciones a cargo del mismo;

o)	Trabajos de impresión y la compra y venta de publicaciones;

q)	Cuando se trate de bienes cuyos precios sean determinados por el Estado Nacional o Provincial.

## Responsabilidad Interesados

Es responsabilidad exclusiva de los Interesados en presentar Oferta, tomar debido conocimiento de todas las condiciones establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

## Conocimiento y Aceptación

La formulación de la Oferta implica el conocimiento y aceptación de este Pliego de Bases y Condiciones y su sometimiento a todas sus disposiciones y las de la Ley de Contabilidad, dada por el Decreto-Ley Nº 7764/71 y sus modificatorios y por el Reglamento de Contrataciones, aprobado por el Decreto Nº 3300/72 (T.O. 2004).

## Apertura

Las propuestas se abrirán el día y hora indicada en las Condiciones Particulares, en presencia de las autoridades correspondientes e interesados que concurran, labrándose acta que será firmada por los representantes del Fisco y demás asistentes que lo deseen.

Si el día fijado para ese acto fuere feriado o declarado asueto administrativo, éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente, a la misma hora.

## Domicilios – Jurisdicción

Los Oferentes deben fijar su domicilio real y legal, siendo requisito indispensable que este último lo sea en la Provincia de Buenos Aires - Artículos 24 y 25 del Decreto-Ley Nº 7647/70 y Artículo 18 del Reglamento de Contrataciones.

Las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales del Fuero Contencioso Administrativo de la ciudad de La Plata, de acuerdo a la Ley Nº 12008 y sus modificatorias.

## Inscripción en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado – Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Los Interesados en formular Oferta, deberán:

Estar habilitados por el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, en los términos de los Artículos 96 y concordantes del Reglamento de Contrataciones, excepto los casos previstos en el Artículo 101 del referido texto legal, para hacerlo en el objeto del presente llamado, debiendo consignar en su Oferta el número con que figuren inscriptos (Artículo 18 del Reglamento de Contrataciones) o bien acreditar el cumplimiento de los recaudos establecidos en el Artículo 100 del referido cuerpo legal.

Haber cumplido con Artículo 37 de la Ley Nº 11904, o aquel que pudiera sustituirlo, presentando el Formulario R-404 aprobado por la Disposición Normativa Serie “B” Nº 1/04, de la Dirección Provincial de Rentas del Ministerio de Economía.

## Uniones Transitorias de Empresas (UTE)

Las UTE interesadas en formular Oferta, deberán:

Satisfacer, en lo pertinente, los requisitos establecidos en los Artículos 377 y siguientes de la Ley 19550 y sus modificatorias.

Suscribir compromiso expreso:

De responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las empresas consorciadas durante el proceso de licitación, en orden al cumplimiento de todas las obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros y todas las demás obligaciones y responsabilidades legales y contractuales emergentes.

De no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen una alteración de la responsabilidad frente del Comitente, sin la previa notificación fehaciente a éste y aceptación de su parte.

Que en caso de quiebra de cualquiera de los participantes o incapacidad o muerte de los empresarios individuales, no se producirá la extinción del contrato de unión transitoria, el que continuará con los restantes.

Si al momento de la apertura no se encontraren constituidas:

Al menos por parte de uno de los integrantes haber cumplido las exigencias establecidas en el Punto Oferentes - Condiciones Requeridas, de las Condiciones Particulares.

Presentar un “Compromiso de Constitución de UTE”, el que deberá contemplar las exigencias señaladas en los Puntos 0, 0 y 0- Condiciones Generales, según corresponda.

Inscribirse registralmente en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas o Inspección General de Justicia, según corresponda, y en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, dentro de los quince (15) días corridos de haber quedado firme la Preadjudicación y en forma previa a la adjudicación, bajo pena de tener por desistida la Oferta, con pérdida de la garantía.

## Registro de Deudores Alimentarios Morosos

Los Oferentes deberán cumplimentar las exigencias previstas por la Ley Nº 13074 y el Decreto Nº 340/04, en forma previa al dictado del acto administrativo de adjudicación por parte de la autoridad competente.

## Moneda de Cotización – Ofertas Alternativas – Cotizaciones Parciales

La cotización se efectuará en pesos.

La cotización deberá especificar el precio unitario y total de cada renglón, en números y letras y en números por el total general de la propuesta. Este precio será neto-neto (Artículo 19 - Reglamento de Contrataciones). De existir discrepancias entre números y letras, prevalecerá el monto expresado en letras.

Cuando no se correspondan los precios totales con los unitarios, éstos se tomarán como base para determinar aquellos y el total de la Propuesta.

Los precios unitarios cotizados, serán expresados en pesos con dos decimales.

Los Oferentes podrán formular propuesta por todo o parte de lo licitado, y aún por parte del renglón.

Como alternativa después de ofrecer por renglón, los Oferentes podrán ofertar por el total de los efectos sobre la base de su adjudicación íntegra, conforme lo dispuesto por el Artículo 20 del Reglamento de Contrataciones.

## Impuesto al Valor Agregado (IVA)

A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Comitente actúa como Consumidor Final.

## Valor del Pliego

La autoridad competente para autorizar el llamado determinará, en el pertinente acto administrativo, el valor del pliego, como así también el medio y la forma en que se efectivizará su pago.

El Oferente deberá acreditar el requisito mencionado hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha fijada para la apertura de los sobres, conforme lo dispuesto por el Artículo 14 del Reglamento de Contrataciones, mediante presentación de boleta de Depósito por la suma de veinte pesos ($ 20.-), efectuado en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Casa Matriz o en cualquier sucursal de la Provincia de Buenos Aires por Interdepósito a la Cuenta N° 229/7 “Tesorería General de la Provincia, Orden Contador y Tesorero”.

## Ofertas - Elementos a Importar

Si se aceptaran Ofertas por elementos a importar, la cotización podrá efectuarse en moneda extranjera. En estos casos, las propuestas serán formuladas en las condiciones establecidas por el Artículo 21 del Reglamento de Contrataciones y consignarán la Posición Arancelaria de los bienes cotizados.

## Oferta Nacional - Prioridad - Preferencia

Rige el principio de prioridad previsto para la Oferta Nacional por el Artículo 25 bis de la Ley de Contabilidad y en ese marco, el de preferencia calificada regulada por el segundo párrafo de su Artículo 28, para lo cual deberá cumplimentarse la exigencia impuesta por el Artículo 19, Inciso b) del Reglamento de Contrataciones y acreditarse, mediante Declaración Jurada, la de producción o elaboración requeridas por el artículo 1º del Decreto Nº 1648/02.

## Principio de Prioridad y Preferencias en razón del Sujeto

## Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Sin perjuicio de la preferencia mencionada en el Punto 15 - Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada - Condiciones Generales, en el caso de que concurran micro, pequeñas y medianas empresas así como consorcios y otras formas de colaboración integradas por las mismas, beneficiarias del principio de prioridad del Artículo 25 bis de la Ley de Contabilidad, se aplicará la preferencia dispuesta por el Artículo 1º del Decreto nº 1009/05, modificatorio del Decreto nº 1648/02.

## Oferentes Bonaerenses

Para los Oferentes que acrediten domicilio fiscal y el asiento principal de sus actividades o establecimiento productivo en la Provincia de Buenos Aires regirá el principio de prioridad dispuesto por el Artículo 31 de la Ley de Contabilidad y las preferencias establecidas en el Artículo 3 del Decreto nº 1009/05, modificatorio del Decreto nº 1648/02.Este beneficio será acumulativo respecto de los consignados en el Punto 13 - Oferta Nacional - Prioridad - Preferencia, Punto 14.1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y Punto 15 - Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada de estas Condiciones Generales.

## Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada

Cuando el producto, bien, proceso o servicio ofrecido haya alcanzado niveles de calidad mediante el sello y/o certificación IRAM, ISO o similar, los Oferentes podrán obtener los beneficios determinados por el tercer párrafo del Artículo 28 de la Ley de Contabilidad.

## Prioridad Insumos Reciclados

Ante igualdad de precios y similar calidad de los insumos a contratar, se dará prioridad a aquellos en cuya fabricación o producción se justifique haber utilizado materiales  o elementos reciclados.

Se entenderá por material reciclado, conforme a los términos de Ley Nº 12269/98, a toda aquella sustancia que, habiendo sido objeto de un procedimiento industrial de transformación y posterior comercialización, sea apto para ser utilizado en nuevo proceso de similar naturaleza y cuya composición no afecte la salud pública ni el medio ambiente.

La Secretaría de Política Ambiental otorgará a tal efecto, un Certificado de Inocuidad donde quede especificado en cada caso el origen y tipo de reciclado de los insumos considerados.

## Mantenimiento de Oferta – Prórrogas

Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de Oferta establecido en las Condiciones Particulares, el mismo quedará automáticamente prorrogado por el término de quince (15) días, en los términos del Artículo 54 del Reglamento de Contrataciones, marco en el que también podrá solicitarse un nuevo término de mantenimiento, dejando constancia en las actuaciones.

## Garantías de Oferta y de Cumplimiento del Contrato

Las Ofertas deberán ser afianzadas por el Proponente o Adjudicatario, conforme las previsiones exigidas por el Artículo 24 y siguientes y 26 y siguientes, respectivamente del Reglamento de Contrataciones y las que, para el presente llamado, se establezcan en las Condiciones Particulares.

## Defectos de Forma – Desestimación de Ofertas

Serán desestimadas aquellas Ofertas que:

| 19.1 | No estuvieren firmadas por el Oferente o su representante legal; |
| --- | --- |
| 19.2 | Estuvieren escritas con lápiz; |
| 19.3 | Carecieran de la Garantía exigida o fuera insuficiente (Artículo 40, Inciso a) del Reglamento de Contrataciones), o no se presentaren las muestras exigidas por las Condiciones Particulares (Artículo 31 del Reglamento de Contrataciones); |
| 19.4 | Cuyo Oferente estuviera suspendido o excluido del Registro de Proveedores y Licitadores del Estado (Artículo 102, Incisos b), c) y d) del Reglamento de Contrataciones); |
| 19.5 | Contuvieran condicionamientos; |
| 19.6 | Tuvieran raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna otra parte que hiciere a la sustancia del contrato y no estuvieran debidamente salvadas; |
| 19.7 | Se formularan cláusulas o determinaciones en expresa contradicción con las normas que rigen la contratación; |
| 19.8 | Se encuentren alcanzadas por otras causales de inadmisibilidad expresa y fundadamente previstas en las Condiciones Particulares. |

## Invariabilidad de Precios

Conforme lo establecido por el Artículo 23 del Reglamento de Contrataciones, los precios en las Ofertas que se presenten y en los contratos que se formalicen, serán invariables.

Asimismo y de tratarse el contrato resultante de tracto-sucesivo, el Comitente se reserva el derecho de limitarlo en caso de producirse, con relación a los precios de mercado, diferencias que perjudiquen sus intereses.

Cualquier variación en las alícuotas de los impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales vigentes o a crearse en un futuro, no serán idóneas para modificar en más el precio final por el que se adjudique la contratación.

## Gastos No Contemplados en el Precio Cotizado

El Comitente no reconocerá ningún cargo por ningún concepto, más allá de los precios cotizados. Todos los aranceles, tasas, fletes y otros gastos involucrados, correrán por cuenta exclusiva de los Oferentes o de los Adjudicatarios, según corresponda.

## Descuentos - Bonificaciones Pronto Pago

No serán considerados a los fines de la adjudicación, descuentos de ninguna clase que pudieran ofrecerse por pronto pago o que condicionen la Oferta, alterando las bases del concurso.

## Preadjudicación – Observaciones

La Preadjudicación se efectuará conforme al procedimiento establecido por el Artículo 41 y siguientes del Reglamento de Contrataciones y se hará conocer a los Oferentes por medio fehaciente.

En principio, las contrataciones recaerán sobre las propuestas de menor precio, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 48 del Reglamento de Contrataciones y en los Puntos 13 - Oferta Nacional - Prioridad - Preferencia,  14 -Principio de Prioridad y Preferencias en razón del Sujeto y 15 - Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada, de estas Condiciones Generales.

Antes de resolver la adjudicación,  la Repartición u Organismo deberá acreditar la adecuación del precio ofertado con los vigentes en el Sistema de Precios Referenciales o Testigos de la Contaduría General de la Provincia, así como toda otra documentación que permita establecer la razonabilidad del precio o contraprestación a pagar.

Sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 34 bis de la Ley de Contabilidad y su reglamentario, toda distorsión significativa de la Oferta en relación a los precios de mercado del producto, bien o servicio ofrecido, obstará la preadjudicación.

Las observaciones que los Oferentes estimen corresponder, referidas a ese Acto, deberán ser presentadas por escrito ante la Oficina Jurisdiccional de Contrataciones, dentro del plazo perentorio de tres (3) días hábiles de notificados.

## Igualdad de Ofertas

En caso de igualdad de precios y calidad entre dos o más ofertas, se llamará a los proponentes a mejorarlas en remate verbal, en la fecha que el Comitente establezca.

De no ser mejorado el precio, cualquiera fuere la circunstancia, se preadjudicará por sorteo. Cuando los renglones igualados no excedan de Pesos Doscientos ($ 200) se preadjudicará por sorteo.

El sorteo de efectuará en presencia, si los hubiere, de los interesados, labrándose acta.

## Adjudicación Total - Parcial – Rechazo

La adjudicación se efectuará conforme las facultades emergentes del Artículo 52 del Reglamento de Contrataciones y en consecuencia, la autoridad facultada para contratar podrá rechazar todas las propuestas o adjudicar parte de los elementos solicitados, sin que el Adjudicatario tenga derecho a exigir indemnización o diferencia de precios a su favor, también podrá considerarlo fallido en su totalidad.

## Perfeccionamiento del Contrato

Resuelta la Adjudicación por la autoridad competente, el contrato será perfeccionado conforme al procedimiento establecido por el Artículo 55 del Reglamento de Contrataciones, con la prelación establecida en su Artículo 56  y al previsto en las Condiciones Particulares.

Formarán parte del mismo:

La Ley de Contabilidad y el Reglamento de Contrataciones;

El Pliego de Bases y Condiciones;

Las Ofertas aceptadas;

Las ampliaciones, respuestas y aclaraciones brindadas, las verificaciones efectuadas; las pruebas y demostraciones realizadas; las muestras presentadas; los resultados de las visitas efectuadas y demás documentación que, requeridas por las Condiciones Particulares o las Especificaciones Técnicas, hubieren aportado a la Adjudicación;

El Acto Administrativo de Adjudicación emanado por la autoridad competente;

La Orden de Compra.

## Transferencia o Cesión del Contrato

El Contrato no podrá ser transferido ni cedido por el Adjudicatario, sin la previa autorización que requiere el Artículo 59 del Reglamento de Contrataciones.

## Modificaciones del Contrato

La autoridad jurisdiccional competente será, conforme lo establecido por el Artículo 58 del Reglamento de Contrataciones, la facultada para:

a) En el caso de insumos o bienes, disminuir el total adjudicado en el porcentaje que se hubiera establecido o aumentarlo para cualquiera de los renglones o ítems adjudicados, en un porcentaje que no podrá superar el cien por ciento (100 %) del monto total del contrato original;

b) En el caso de prestaciones de servicios, prolongar el contrato por un plazo que no exceda el término de prestación originalmente previsto en el llamado o alternativamente, aumentar dentro del plazo original, la cantidad o nivel de prestaciones contratadas.

En los casos de aumento o prolongación, éstas deberán perfeccionarse conforme al procedimiento establecido en el Artículo 58 del Reglamento de Contrataciones.

## Cumplimiento

Resultan de aplicación las disposiciones del Artículo 60 y siguientes y concordantes del Reglamento de Contrataciones.

## Entregas Parciales

Cuando las Condiciones Particulares contemplen que la provisión de bienes o insumos se llevará a cabo mediante entregas parciales, conforme lo establecido en el apartado i) del Inciso A) del Artículo 15 del Reglamento de Contrataciones, las Solicitudes de Entregas Parciales serán emitidas por el Comitente conforme los regulado en el Punto “Plazo de Entrega” de las Condiciones Particulares.

## Pago

El Comitente cancelará sus obligaciones conforme las disposiciones y el proceso establecido por los Artículos 23, 60 y siguientes y concordantes del Reglamento de Contrataciones y demás normativa complementaria aplicable.

En los contratos de tracto-sucesivo, la facturación deberá emitirse por mes calendario vencido.

## Pago Anticipado Total o Parcial

Cuando las Condiciones Particulares contemplen el pago anticipado total o parcial, el Adjudicatario deberá, previamente al perfeccionamiento del contrato, cumplir con los recaudos establecidos por el Artículo 26 del Reglamento de Contrataciones.

## Obligaciones del Comitente

Facilitar al personal debidamente acreditado, perteneciente o en relación laboral con el Adjudicatario, a los lugares donde se deban cumplir las tareas correspondientes a los servicios contratados o desde los que se deban retirar los elementos objeto de la licitación.

## Obligaciones del Adjudicatario

Sin perjuicio de las demás obligaciones del Adjudicatario establecidas en este Pliego de Bases y Condiciones, el contratista será responsable de:

Integrar la garantía de cumplimiento de contrato, en los términos de lo previsto en el Punto 18 – Condiciones Generales.

Informar el número de cuenta corriente o caja de ahorro, en moneda nacional y activa en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, a los efectos de la liquidación y pago.

Dar cumplimiento en tiempo y forma del servicio, prestación o entrega de bienes o insumos.

No afectar el normal desenvolvimiento del personal, los bienes o propiedades de la Administración Provincial durante la ejecución de los trabajos de instalación, puesta en marcha, prestación del servicio y/o entrega de bienes.

Tomar todas las precauciones necesarias que tiendan a evitar accidentes personales o daños a la propiedad, producidos por las maniobras en las tareas, por la acción de los elementos o demás causas eventuales.

Contratar seguro de riesgos del trabajo, de todo el personal a su cargo afectado al cumplimiento del contrato.

## Incumplimientos

El incumplimiento de las obligaciones contraídas por los Oferentes, Preadjudicatarios o Adjudicatarios, dará lugar a la aplicación de las penalidades que prevé el Artículo 74 y siguientes del Reglamento de Contrataciones y a las específicas que establezcan las Condiciones Particulares.

## Transparencia

El presente llamado se encuentra alcanzado por las disposiciones del Artículo 14 del Reglamento de Contrataciones, por el cual la Administración Pública se reserva la potestad de revocar el llamado a licitación y/o contratación, cuando se comprobare la omisión de los requisitos de publicidad previa en los casos y por los plazos estipulados en el Reglamento, o la inclusión de cláusulas particulares o especificaciones técnicas, dirigidas a favorecer situaciones particulares.

Asimismo, será causal de rechazo de la Oferta o de revocación del contrato por razones de ilegitimidad, la comprobación de la participación y/o influencia de funcionarios o empleados públicos tendientes a favorecer, cualquiera fuere la causa, a un oferente en procedimientos contractuales.

En tales casos no procederá reconocimiento de indemnización y/o reembolso de gastos de ninguna naturaleza a favor del oferente o contratista.

## Plazos

Todos los plazos se computarán por días corridos y serán perentorios e improrrogables, salvo que en forma expresa se disponga lo contrario (Artículo 107 del Reglamento de Contrataciones).

## Situaciones no Previstas - Normas Subsidiarias – Normativa Aplicable

Las situaciones no previstas en el presente Pliego de Bases y Condiciones, se resolverán sobre la base de lo establecido por la normativa aplicable al presente llamado, que se halla preceptuada por:

La Ley de Contabilidad (Decreto-Ley Nº 7764/71 y sus modificatorias),

Reglamento de Contrataciones (Decreto Nº 3300/72, T.O. 2004),

La Ley Procedimiento Administrativo Provincial (Decreto-Ley Nº 7647/70),

Pliego de Bases y Condiciones,

La Ley Nº 23.928 y sus modificatorias y la Ley Nº 25.561.

## Consulta Normativa

El Comitente tiene a disposición de los interesados para su consulta, en los horarios habituales de labor, la normativa aplicable.

## Anexos

Los Anexos que se detallan seguidamente, forman parte integrante de estas Condiciones Generales y son de presentación obligatoria, conforme se establece:

a) Todos los Oferentes:

Anexo A: Datos Básicos del Oferente;

Anexo E: Declaración Juicios con la Provincia o sus entidades descentralizadas;

Anexo F: Declaración Oferta Nacional, según corresponda;

Anexo G: Declaración no utilización Mano de Obra Infantil;

Anexo H: Declaración Insumos Reciclados.

b) Según el tipo de sujeto:

Anexo B: Declaración Personas Jurídicas;

Anexo C: Declaración Uniones Transitorias de Empresas y Agrupaciones de Colaboración;

Anexo D: Declaración Cooperativas, Mutuales y Otros.

| Nombre y Apellido o Razón Social o Denominación : |  |  |
| --- | --- | --- |
| CUIT : |  |  |
| Nº Proveedor del Estado o Certificado Inscirpción Trámite |  |  |
| Tipo de Personería : |  |  |
| Tipo Social : |  |  |
| Asiento Principal de la Actividad: |  |  |
| Objeto Principal: |  |  |
| Fecha Inicio Actividades: |  |  |
| Teléfono : |  |  |
| Fax : |  |  |
| e-mail : |  |  |
| Número Cuenta Corriente o Caja de Ahorro, Banco Provincia |  |  |
| Número Sucursal Banco Provincia |  |  |
| Domicilios |  |
|  | Comercial | Legal | Constituido (1) |  |
| Calle : |  |  |  |  |
| Numero : |  |  |  |  |
| Piso : |  |  |  |  |
| Departamento : |  |  |  |  |
| Código Postal : |  |  |  |  |
| Provincia : |  |  |  |  |
| Localidad : |  |  |  |  |
| Representación Legal |  |
| Nombre y Apellido Representante Legal: |  |  |
| Dirección Representante Legal: |  |  |
| Firma : |  |  |  |  |
| Aclaración : |  |  |  |  |
| Carácter : |  |  |  |  |
| Lugar y Fecha : |  |  |  |  |
| (1) Constituido en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. |  |  |

| Nombre y Apellido o Razón Social o Denominación : |  |
| --- | --- |
| CUIT : |  |
| Nº Proveedor del Estado o Certificado Inscripción Trámite |  |
| Nomina de los actuales integrantes de los Órganos de Gobierno, Administración y Fiscalización |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Cargo : |  |
| Fecha de Inicio del Mandato : |  |
| Fecha de Finalización del Mandato : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Cargo : |  |
| Fecha de Inicio del Mandato : |  |
| Fecha de Finalización del Mandato : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Cargo : |  |
| Fecha de Inicio del Mandato : |  |
| Fecha de Finalización del Mandato : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Cargo : |  |
| Fecha de Inicio del Mandato : |  |
| Fecha de Finalización del Mandato : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Cargo : |  |
| Fecha de Inicio del Mandato : |  |
| Fecha de Finalización del Mandato : |  |
| Representación Legal |
| Nombre y Apellido: |  |
| Cargo : |  |
| Nombre y Apellido: |  |
| Cargo : |  |
| FIRMA SOCIAL CONJUNTA |
| FIRMA SOCIAL INDISTINTA |
| Firma |  |
| Aclaración |  |
| Carácter |  |
| Lugar y Fecha |  |

| Nombre y Apellido o Razón Social o Denominación : |  |
| --- | --- |
| CUIT : |  |
| Nº Proveedor del Estado o Certificado Inscripción Trámite |  |
| Nomina de Integrantes |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Razón Social : |  |
| CUIT : |  |
| Razón Social : |  |
| CUIT : |  |
| Razón Social : |  |
| CUIT : |  |
| Razón Social : |  |
| CUIT : |  |
| Razón Social : |  |
| CUIT : |  |
| Representación Legal |
| Nombre y Apellido : |  |
| Cargo : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Cargo : |  |
| FIRMA SOCIAL CONJUNTA |
| FIRMA SOCIAL INDISTINTA |
| Datos del Compromiso de Constitución |
| Fecha de Compromiso de Constitución : |  |
| Objeto del Compromiso de Constitución : |  |
| Declaración de Solidaridad de sus integrantes: |  |
| Declaración de no introducción de modificaciones en estatuto, sin notificación previa al Organismo contratante: |  |
| Declaración de no extinción en caso de quiebra, incapacidad o muerte de sus integrantes: |  |
| Datos de Inscripción Registral del Compromiso de Constitución |
| Nro Correlativo o de Expediente : |  |
| Lugar de Inscripción : |  |
| Nro de Inscripción : |  |
| Libro y Tomo Nº : |  |
| Otros Datos de Inscripción Registral : |  |
| Datos del Tramite de Inscripción |
| Nro Correlativo o de Expediente : |  |
| Fecha de Inicio : |  |
| Firma |  |
| Aclaración |  |
| Carácter |  |
| Lugar y Fecha |  |

| Nombre y Apellido o Razón Social o Denominación : |  |
| --- | --- |
| CUIT : |  |
| Nº Proveedor del Estado o Certificado Inscripción Trámite |  |
| Nomina de Integrantes |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Tipo y Número de Documento : |  |
| Razón Social : |  |
| CUIT : |  |
| Razón Social : |  |
| CUIT : |  |
| Razón Social : |  |
| CUIT : |  |
| Razón Social : |  |
| CUIT : |  |
| Razón Social : |  |
| CUIT : |  |
| Representación Legal |
| Nombre y Apellido : |  |
| Cargo : |  |
| Nombre y Apellido : |  |
| Cargo : |  |
| FIRMA SOCIAL CONJUNTA |
| FIRMA SOCIAL INDISTINTA |
| Datos de Inscripción Registral |
| Nro Correlativo o de Expediente : |  |
| Lugar de Inscripción : |  |
| Nro de Inscripción : |  |
| Libro y Tomo Nº : |  |
| Otros Datos de Inscripción Registral : |  |
| Firma |  |
| Aclaración |  |
| Carácter |  |
| Lugar y Fecha |  |

| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cuit: |  |  |
| Nº Proveedor del Estado o Certificado Inscripción Trámite |  |  |
| Procedimiento Contractual |  |
| Tipo : | Licitación Pública / Privada / Contratación Directa |  |
| Número : |  |  |
| Ejercicio : |  |  |
| Expediente: |  |  |
| Lugar, Día y Hora del acto de Apertura : |  |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no ha sido demandado por la Provincia de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas por causas fiscales o contractuales. |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que los juicios que mantiene con Provincia de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas, en carácter de demandado por causas fiscales o contractuales son los que a continuación se detallan: |  |
| Carátula : |  |  |
| Nº de Expediente : |  |  |
| Monto de la Demanda: |  |  |
| Fuero, Juzgado y Secretaría : |  |  |
| Organismo Demandante : |  |  |
| Carátula : |  |  |
| Nº de Expediente : |  |  |
| Monto de la Demanda: |  |  |
| Fuero, Juzgado y Secretaría : |  |  |
| Organismo Demandante : |  |  |
| FIRMA |  |  |
| ACLARACIÓN |  |  |
| CARÁCTER |  |  |
| LUGAR Y FECHA |  |  |

| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cuit: |  |  |
| Nº Proveedor del Estado o Certificado Inscripción Trámite |  |  |
| Procedimiento Contractual |  |
| Tipo : | Licitación Pública / Privada / Contratación Directa |  |
| Número : |  |  |
| Ejercicio : |  |  |
| Expediente: |  |  |
| Lugar, Día y Hora del acto de Apertura : |  |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que para la elaboración o manufactura del producto/s o bien/es integrantes de la Oferta, se ha utilizado productos semielaborados o partes producidas en el territorio de la República Argentina o que el costo de partes, componentes, productos semielaborados o materiales importados nacionalizados utilizados, no supera el cuarenta por ciento (40%) del valor bruto de la producción. |  |
| FIRMA |  |  |
| ACLARACIÓN |  |  |
| CARÁCTER |  |  |
| LUGAR Y FECHA |  |  |

| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |  |
| --- | --- |
| Cuit: |  |
| Nº Proveedor del Estado o Certificado Inscripción Trámite |  |
| Procedimiento Contractual |
| Tipo : | Licitación Pública / Privada / Contratación Directa |
| Número : |  |
| Ejercicio : |  |
| Expediente: |  |
| Lugar, Día y Hora del acto de Apertura : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la firma no utiliza mano de obra infantil, en ninguno de los segmentos de sus procesos de fabricación o producción, de conformidad con las normas legales vigentes |
| FIRMA |  |
| ACLARACIÓN |  |
| CARÁCTER |  |
| LUGAR Y FECHA |  |

| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |  |
| --- | --- |
| Cuit: |  |
| Nº Proveedor del Estado o Certificado Inscripción Trámite |  |
| Procedimiento Contractual |
| Tipo : | Licitación Pública / Privada / Contratación Directa |
| Número : |  |
| Ejercicio : |  |
| Expediente: |  |
| Lugar, Día y Hora del acto de Apertura : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que para la elaboración o manufactura del producto/s o bien/es integrantes de la Oferta, se ha utilizado materiales o elementos reciclados, en los términos de lo establecido en el Artículo 2º de la Ley Nº 12.269/98. |
| FIRMA |  |
| ACLARACIÓN |  |
| CARÁCTER |  |
| LUGAR Y FECHA |  |

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO PUBLICo

1.	Procedimientos de Contratación Alcanzados	1

2.	Objeto	1

3.	Plazo Mantenimiento Oferta	1

4.	Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones	1

5.	Consultas y Aclaraciones	2

6.	Oferentes - Condiciones Requeridas	2

7.	Ofertas - Su Presentación	3

8.	Ofertas - Documentación a Integrar	3

9.	Defectos de Forma - Desestimación de Ofertas	4

10.	Garantía de Cumplimiento del Contrato	4

11.	Visita Previa	5

12.	Perfeccionamiento Contrato	5

13.	Lugar Entrega	5

14.	Plazo de Entrega	5

15.	Fletes	5

16.	Obligación del oferente.-	5

17.	Obligaciones del adjudicatario	5

18.	Materiales a utilizar	6

19.	Plantel y Equipo.-	6

20.	Vicios de Construcción.-	6

21.	Limpieza de escombros y materiales excedentes.-	6

22.	Dudas en la documentación técnica.-	6

23.	Ampliación del plazo contractual.-	6

24.	Tramites a cumplimentar en Reparticiones Municipales, provinciales  y nacionales.-	7

25.	Paralización de los trabajos. Reanudación-	7

26.	Pago	7

27.	Ampliación Contrato	7

28.	Recepción Definitiva.-	7

# PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

# PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# MINISTERIO PUBLICO

## Procedimientos de Contratación Alcanzados

Las presentes Condiciones Particulares rigen para los procedimientos regulados por el Capítulo I – Título III – Contrataciones de la Ley de Contabilidad - Decreto-Ley Nº 7764/71, que seguidamente se indican:

- Artículo 25 - Licitaciones Públicas;

- Artículo 26, Inciso 1) - Licitaciones Privadas;

- Artículo 26, Inciso 3) - Contrataciones Directas - Apartados:

b)	Cuando la licitación pública o privada o el remate resultaren desiertos o no se presentaren ofertas válidas admisibles o convenientes;

c)	Por razones de urgencia o emergencia imprevisible;

d)	Para adquirir bienes cuya fabricación o propiedad sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona o entidad y no hubiera sustituto conveniente;

g)	Cuando hubiere notoria escasez de los elementos a adquirir;

o)	Trabajos de impresión y la compra y venta de publicaciones;

q)	Cuando se trate de bienes cuyos precios sean determinados por el Estado Nacional o Provincial.

## Objeto

El presente llamado tiene por objeto la contratación de Provisión de Mano de Obra y Materiales para la refacción y pintura de distintas dependencias de la Morgue Judicial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, sito en calle Larroque y Camino Negro, en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas que forman parte del presente.-

## Plazo Mantenimiento Oferta

Los Oferentes deben mantener sus Ofertas, por el término de treinta (30) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

## Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones

Los Interesados podrán obtener el Pliego de Bases y Condiciones en el sitio Web del Poder Judicial –Ministerio Público- (www.pjba.gov.ar/pgen).

También podrán obtener un ejemplar de los mismos, previa acreditación de la suma de $ 20,00, el que deberá ser acreditado conforme el Punto 11 – Valor del Pliego – Condiciones Generales, en el Área de Contrataciones de la Procuración General, calle 50 N° 889/91 Piso 1°, La Plata, en el horario de 7:30 a 13:30 horas.

En esa oportunidad, constituirán también el “Domicilio de Comunicaciones” mediante presentación escrita por duplicado en la que consignarán domicilio, teléfono y/o fax al que el Comitente enviará todas las comunicaciones previas al acto de apertura que hagan al proceso licitatorio, debiendo el destinatario, en caso de comunicaciones vía fax, confirmar su recibo.

El duplicado, debidamente sellado por el Departamento Contrataciones, que será la constancia de “Constitución de Domicilio de Comunicaciones”, deberá adjuntarse a la propuesta.

En caso de obtener el Pliego de Bases y Condiciones a través del sitio Web del Poder Judicial –Ministerio Público- deberán concurrir a la dependencia y en el horario establecido en el segundo párrafo, a fin de constituir el “Domicilio de Comunicaciones”.

## Consultas y Aclaraciones

Los Interesados podrán formular consultas aclaratorias por escrito, hasta cinco (5) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura, ante la oficina indicada en el Punto 4 - Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones, de estas Condiciones Particulares y en el horario de 7:30 a 13:30 horas, las que serán respondidas hasta tres (3) días hábiles administrativo anterior a esa fecha.

Todas las consultas y sus respuestas, se comunicarán a todos los Interesados que hubieren retirado el Pliego de Bases y Condiciones, en el “Domicilio de Comunicación” que hayan constituido al efecto – Punto 4 - Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones- Condiciones Particulares.

El Comitente podrá efectuar las aclaraciones de oficio que considere conveniente, hasta tres (3) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura.

## Oferentes - Condiciones Requeridas

Podrán formular Oferta quienes reúnan los siguientes requisitos:

6.1. Estén habilitados por el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, en los términos que prevén las Condiciones Generales. Los titulares de credenciales que se encontraren caducas, deberán regularizar su situación ante el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, con carácter previo a la adjudicación.

Aquellos Oferentes que estando inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, no lo estén específicamente en el rubro objeto del presente concurso, pero sí se hallen habilitados para ello por las autoridades de aplicación o con poder de policía en la materia y, en el caso de personas jurídicas, integre su objeto social, deberán antes de la adjudicación requerir la ampliación de rubro en el referido Registro.

Serán admitidas Ofertas de proponentes no inscriptos en los casos previstos en el Artículo 101 del Reglamento de Contrataciones.

6.2. En el caso de Oferentes no inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, deberán al momento de cotizar, acreditar el cumplimiento de los requisitos inherentes a las exigencias de dicho registro, conforme lo dispuesto por el Artículo 26 bis Inciso 4 de la Ley de Contabilidad.

6.3. Hayan abonado el precio del Pliego de Bases y Condiciones, de corresponder, y constituido el “Domicilio de Comunicaciones” previsto en el Punto 4 - Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones - Condiciones Particulares.

6.4. En el caso de Oferentes bajo alguna de las figuras sociales reguladas por la Ley Nº 19550, deberán tener un plazo de duración que sea superior al vencimiento de las obligaciones contractuales emergentes del presente llamado.

6.5. En el caso de Sociedades Extranjeras, las mismas deberán estar inscriptas en la Inspección General de Justicia de la Nación u organismo provincial análogo, lo cual deberá ser fehacientemente acreditado. En el caso de resultar adjudicatarias, deberán inscribirse en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.

6.6. Cumplan cuando se trate de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) no constituidas con las exigencias establecidas en el Punto 7 - Uniones Transitorias de Empresas - Condiciones Generales.

6.7. Concurriendo en forma independiente, no lo hagan a su vez como integrantes de una UTE y quienes lo hicieren bajo esta figura, no integren más de una UTE. Su incumplimiento hará inadmisible todas las Ofertas en que participe un mismo Interesado.

Faciliten toda la información que permita su evaluación como sujetos y estén en condiciones de presentar Referencias y Antecedentes.

## Ofertas - Su Presentación

Las propuestas deberán confeccionarse y presentarse conforme los términos establecidos por los Artículos 16 y siguientes del Reglamento de Contrataciones, en un único sobre o paquete y éstos rotularse en la forma que se indica seguidamente:

Poder Judicial –Ministerio Público- Subsecretaría de Administración de la Procuración General, Área Contrataciones, calle 50 N° 889/91 Piso 1, La Plata Provincia de Buenos Aires.

Expediente Nº 3002-284/06.

Licitación Privada Nº 08/06

Fecha de Apertura: 21/04/2006

Hora Apertura: 10:00

Toda la documentación que la integre deberá estar foliada en todas sus hojas y firmada por quien detente el uso de la firma social o poder suficiente, en su caso.

Toda raspadura o enmienda debe ser debidamente salvada por los Oferentes ya que, en caso contrario, la Oferta será rechazada por aplicación del Artículo 40, Inciso b) del Reglamento de Contrataciones.

Las propuestas deberán confeccionarse en idioma español. La documentación complementaria que se acompañe (como manuales y folletos) podrá estar redactada en idioma extranjero.

## Ofertas - Documentación a Integrar

Toda documentación deberá ser presentada en original o copia autenticada por Escribano Público y legalizada por el Colegio respectivo cuando fuere de extraña jurisdicción y, según corresponda, legalizada por Consulado y/o Cancillería y/o Colegio de Escribanos.

Cuando fueren documentos o constancias emitidas por Contador Público Nacional, su firma debe estar legalizada por el Consejo Profesional respectivo.

Aquella documentación que exija este Pliego de Bases y Condiciones y no constituya un documento público, revestirá carácter de Declaración Jurada y la omisión de su presentación constituirá causal de inadmisibilidad de la Oferta.

El sobre o paquete deberá contener la siguiente documentación:

8.1. Datos del Oferente – Punto 40 - Anexos A, B, C y D, según corresponda – Condiciones Generales;

8.2. Documentación Social o Poderes vigentes a la fecha de apertura, de donde surja uso de la firma social o la representación legal del firmante de la Oferta, en fotocopias certificadas.

8.3. Contrato de Unión Transitoria de Empresas o “Compromiso de Constitución de Unión Transitoria de Empresas” que cumpla con las exigencias del Punto 7 - Uniones Transitorias de Empresas - Condiciones Generales;

8.4. Constancia de Constitución del Domicilio de Comunicaciones (Punto 4 - Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones - Condiciones Particulares);

8.5. Garantía de Oferta según lo establecido en el Punto 18 - Garantías de Oferta y de Cumplimiento del Contrato - Condiciones Generales;

8.6. Declaración que indique que no ha sido demandado por la Provincia de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas por causas fiscales o contractuales, exigencia que en el caso de UTE, se extiende a todos sus integrantes - Punto 40 - Anexo E - Condiciones Generales;

8.7. Declaración requerida por el primer párrafo del Punto 13 - Oferta Nacional - Prioridad - Preferencia - y Punto 40 - Anexo F - Condiciones Generales, cuando resulte de aplicación;

8.8. Constancia de Inscripción en el Registro Provincial de Microempresas, cuando resulte de aplicación el Punto 14.1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas - Condiciones Generales;

8.9. Documento que acredite el domicilio fiscal y el asiento principal de las actividades o el establecimiento productivo en la Provincia de Buenos Aires, cuando resulte de aplicación el Punto 14.2 - Oferentes Bonaerenses - Condiciones Generales;

8.10. Certificación del nivel de calidad alcanzado, cuando resulte de aplicación el Punto 15 - Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada - Condiciones Generales;

8.11. Declaración que indique que la firma no utiliza mano de obra infantil en ninguno de los segmentos de sus procesos de fabricación o producción, de conformidad con las normas legales vigentes, Punto 40 - Anexo G - Condiciones Generales;

8.12. Declaración del número de cuenta corriente o caja de ahorro, en moneda nacional, operativa en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, de la cual fuera titular, indicando el número de  sucursal, Punto 40 - Anexo A - Condiciones Generales;

8.13. Comprobante de pago del precio del Pliego, cuando corresponda - Punto 11- Valor del Pliego - Condiciones Generales;

8.14. Declaración Jurada de bienes o insumos fabricados, producidos o elaborados con materiales o elementos reciclados (Punto 40 - Anexo H - Condiciones Generales) cuando resulte de aplicación el Puntos 16 – Condiciones Generales;

8.15. Certificado de Inocuidad, extendido por la Secretaría de Política Ambiental,   cuando resulte de aplicación el Punto 16 – Condiciones Generales;

8.16. Descripción técnica de los elementos ofertados;

8.17. Oferta Económica o Técnica-económica

8.18. Constancia de visita según Punto 11 –Visita Previa –Condiciones

## Defectos de Forma - Desestimación de Ofertas

Sin perjuicio de lo establecido en el Punto 19 de las Condiciones Generales, si la Oferta tuviera defectos de forma relacionados con los Puntos 0, 0, 8.13 y 0 - Condiciones Particulares no serán subsanables y la Oferta será desestimada.

Si la Oferta tuviera defectos relacionados con los restantes requisitos indicados en el Punto 8- Ofertas - Documentación a Integrar - Condiciones Particulares, el Oferente podrá ser intimado por el Comitente a subsanarlos dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual la Oferta será desestimada sin más trámite.

## Garantía de Cumplimiento del Contrato

Su constitución será, conforme lo dispuesto por el Artículo 26 del Reglamento de Contrataciones, por un importe no inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total adjudicado.

El Comitente podrá, durante el proceso de evaluación de las Ofertas y si lo considerara necesario a tal fin, requerir la presentación de muestras, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 del Reglamento de Contrataciones.

## Visita Previa

Con anterioridad a la presentación de la propuesta, el oferente deberá verificar todas las medidas e interiorizarse de las características y limitaciones que ofrecerá el desarrollo de las tareas y el lugar donde se ejecutarán los trabajos, no admitiéndose por estas razones ningún reclamo, debiendo acompañar a la propuesta constancia de la misma expedida por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General

## Perfeccionamiento Contrato

El contrato se perfeccionará únicamente mediante constancia de recepción de la respectiva Orden de Compra o Provisión por parte del adjudicatario.

## Lugar Entrega

En el partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Edificio sito en calle Larroque y Camino Negro.-

## Plazo de Entrega

El plazo para la ejecución de los trabajos, será de treinta (30) días corridos a partir del Acta de inicio de Obra. -

## Fletes

Los fletes, acarreos, carga y descarga correrán por cuenta y riesgo del adjudicatario.

## Obligación del oferente.-

Cuando la documentación técnica preparada por el DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL requiera la determinación de marcas, será obligación del oferente indicar las mismas, conjuntamente con la propuesta, en forma clara y precisa, no aceptándose referencias genéricas al Pliego.-

## Obligaciones del adjudicatario

Sin perjuicio de lo establecido en el Punto 34 –Obligaciones del Adjudicatario-Condiciones Generales, el personal que el contratista emplee dependerá exclusivamente de la firma adjudicataria. El mismo deberá estar asegurado contra todo riesgo y se le abonarán los jornales establecidos en leyes y convenios vigentes, debiéndosele realizar los aportes previsionales correspondientes y respetar las leyes laborales.

Cuando el Poder Judicial lo estime conveniente podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones que tienen para con su personal el contratista, sin que ello implique responsabilidad alguna para el organismo contratante por eventuales incumplimientos de aquel.

Dada la índole y características de los lugares en los que se desarrollarán los trabajos, el contratista será civil y penalmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados voluntaria o involuntariamente al patrimonio del Estado o a terceros por él, o por el personal que de él dependa. Igualmente será responsable por los daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo.

## Materiales a utilizar

Los materiales a utilizar en los trabajos serán  todos de primera calidad y deberán ajustarse a los requisitos estipulados en las Especificaciones Técnicas. Subsidiariamente, en todo lo que no se diga, regirá el Pliego General para la Contratación de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires. La utilización de los materiales estará sujeta a la aprobación previa de la Inspección, para lo cual el contratista deberá presentar las muestras que la misma exija.-

## Plantel y Equipo.-

Todo el plantel y equipo necesario para la ejecución de los trabajos será provisto por el contratista, quien no podrá retirarlo sin la previa autorización  de la Inspección, expedida mediante orden de servicio.

## Vicios de Construcción.-

Cuando la inspección advierta vicios de Construcción, sea durante el curso de la ejecución, antes de verificarse la Recepción Definitiva, podrá disponerse que las partes defectuosas sean demolidas y/o reemplazadas a expensas de la contratista.-

## Limpieza de escombros y materiales excedentes.-

El contratista deberá entregar los trabajos libres de escombros y materiales excedentes de la construcción y en perfectas condiciones de limpieza, con la correspondiente aprobación de la Inspección.-

Deberá ejecutar esa tarea final por personal competente, debiendo dejar el edificio en estado de ser habilitado inmediatamente.-

La inspección tomará las medidas necesarias para el fiel cumplimiento de ello.-

## Dudas en la documentación técnica.-

Cuando la documentación técnica que forma parte del contrato presente dudas para el contratista, este deberá, con una anticipación de cinco (5) días hábiles a la ejecución del trabajo , recabar de la inspección por escrito la aclaración correspondiente, la que se expedirá, por orden de servicio, dentro de igual término de efectuada la consulta. La inspección, no siendo consultada en caso de duda, podrá dictaminar en cualquier momento acerca de la misma, pudiendo incluso hacer demoler la parte de los trabajos no consultados.-

## Ampliación del plazo contractual.-

Se considerarán a los efectos de la ampliación del plazo contractual, las causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan, a juicio del organismo contratante, previo informe del DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL, la entrega en los plazos estipulados.-

Las causales que se invoquen deberán ser puestas en conocimiento del citado organismo dentro de los términos y con las formalidades que al respecto prescribe el Reglamento de Contrataciones del Decreto ley de Contabilidad vigente en la Provincia de Buenos Aires. En caso contrario, quedará extinguido todo derecho al respecto.

No se justificarán demoras en el plazo establecido provocadas por lluvias que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona.- En caso contrario, el contratista presentará los comprobantes oficiales donde conste que las lluvias sobrepasaron el régimen normal. Cuando no pueda acompañar dichos comprobantes, pero sí certificado oficial de los días de lluvia, con sus cantidades de agua caída, la Inspección, por comparación mensual con la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires, se expedirá sobre si a su juicio corresponde o no la ampliación contractual.-

## Tramites a cumplimentar en Reparticiones Municipales, Provinciales y nacionales.-

El contratista esta obligado a realizar todos los trámites y a cumplimentar toda obligación derivada de la ejecución de los trabajos que se deban satisfacer con intervención de Reparticiones Municipales, Provinciales, Nacionales, empresas públicas o privadas, prestatarias de servicios.-

Los pagos exigibles por estas tramitaciones serán con cargo al contratista y considerados incluidos en el valor de su oferta, excepto aquellos que resulten facturados obligatoriamente a nombre del Poder Judicial por tratarse de un bien del fisco o por su calidad de tenedor de la propiedad donde se realizarán los trabajos.- En este último supuesto el contratista hará saber a la Inspección  en forma fehaciente con cinco días de anticipación, la fecha y el lugar en el cual se deberá cumplir con este requisito de pago.-

Si por incumplimiento de lo antedicho el Poder Judicial – Ministerio Público, incurriera en mora, los punitorios y  eventuales atrasos en el plan de trabajo resultarán atribuibles a la responsabilidad del contratista.-

## Paralización de los trabajos. Reanudación-

EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL, previo informe de la Inspección, podrá disponer, en los casos de transgresión total o parcial de lo previsto en este Pliego, la paralización de los trabajos, sin que ello implique suspender o interrumpir el plazo contractual

Cuando desaparezcan las causas que dieron origen a la paralización de los trabajos, el mencionado departamento, por orden de servicio autorizará la reanudación de los mismos.-

## Pago

El pago será realizado  por la Tesorería de la Subsecretaría de Administración de la Procuración General de conformidad con lo normado por el Reglamento de Contrataciones del Decreto Ley de contabilidad vigente en la Provincia.

Las facturas serán presentadas en el Area Contrataciones de la Subsecretaria de Administración del Ministerio Publico, calle 50 nro. 889/91 – 1er. Piso -, confeccionadas por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras, debiendo constar en las mismas el número de Clave Unica de identificación Tributaria (CUIT), con las formalidades exigidas por la Dirección General

## Ampliación Contrato

El organismo contratante previo informe del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, podrá aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un monto equivalente al veinte por ciento (20%).-

La orden pertinente se emitirá con una anticipación de diez (10) días al del vencimiento del contrato.-

## Recepción Definitiva.-

La Recepción Definitiva de los trabajos se producirá seis (6) meses después de efectuada la Recepción Provisoria.- Durante dicho plazo el contratista será responsable de los vicios de construcción imputables a la mala ejecución de los trabajos y/o calidad de los materiales utilizados.

Las ordenes de servicios que pudieran  expedirse durante el plazo de garantía que corre entre la Recepción Provisoria y la Definitiva, dará lugar a la ampliación, de pleno derecho de dicho plazo, por el termino  de seis (6) meses,  plazo que comenzará a contarse a partir de la ejecución de los trabajos de acuerdo con las órdenes de servicio referidas

La Recepción Definitiva y la devolución del depósito en garantía no eximirán al contratista de sus  responsabilidades con arreglo a la legislación vigente.-

OFICINAS: MORGUE DEPARTAMENTAL

OBRA: Provisión de mano de obra y materiales para los trabajos de reparaciones varias UBICACIÓN: Edificio calle Larroque y Camino Negro

Dpto. Judicial LOMAS DE ZAMORA

LISTADO DE TAREAS A REALIZAR

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

- Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la obra.

- Limpieza de obra diaria.

- Limpieza de obra final.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas.

ITEM 2: CUBIERTA

- Retiro de membrana existente y alisada de las zonas afectadas o deterioradas. Superficie estimada 400 m².

- Provisión y colocación de una membrana asfáltica con aluminio espesor 4 mm, marca “Ormiflex”. Superficie estimada 400 m².

- Se deberá realizar tres desagües con caída libre hacia los fondos, para permitir el mejor escurrimiento de las aguas provenientes de precipitaciones.

ITEM 3: PINTURA

- Se pintara la mampostería interior existente, previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, una mano de color base para corregir errores, dos manos mínimo de látex interior al agua satinado de primera calidad marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie. Superficie estimada 1800 m².

- Se pintara la totalidad del cielo raso existente, previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, una mano de color base para corregir errores, dos manos mínimo de látex para cielo rasos antihongos de primera calidad marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie. Superficie estimada 400 m².

- Se pintaran los marcos, estructura metálicas, etc., con dos manos de convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica, color a definir por la Inspección de Obra.

- Se pintaran la totalidad de las hojas de las carpinterías de madera existentes, con dos manos de barniz marino, previo producto antiinsectos y la correspondiente preparación de la superficie, a fin de obtener una terminación sin rebarbas.

NOTAS ACLARATORIAS:

Las medidas se verificaran en obra.

Se deberá ejecutar las tareas en horario que no entorpezca el normal funcionamiento de la dependencia, para lo cual se combinará con el titular de dicha dependencia.

Se emitirá certificado de visita de obra, el mismo será emitido por Delegado de Administración Departamental.

Todos los materiales serán provistos por la Empresa Contratista.

Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante y las reglas del Arte y el buen construir.

Plazo de obra treinta (30) días.

Previo la visita de obra, inicio de las tareas, consultas deberán comunicarse con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General a los T.E. 0221-412-1091 o celular 0221-15-507-0311, Arq. Alejandro Capararo.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

E INFRAESTRUCTURA DE LA

PROCURACIÓN GENERAL

AC

| PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES |
| --- |
| PLANILLA DE COTIZACION |
| Datos de la Licitación Privada |  |  |
| Número: | 8 |  |  |  |  |
| Ejercicio: | 2006 |  |  |  |  |
| Expediente N° | 3002-284/06 |  |  |  |  |
| Datos del Organismo Contratante |  |  |
| Denominación: | Poder Judicial- Ministerio Público |  |  |
| Domicilio: |  | calle 50 Nro. 889/891 1er. Piso |  |  |
| Datos del Oferente |  |  |  |
| Nombre o Razón Social: |  |  |  |  |
| CUIT: |  |  |  |  |  |
| N° Proveedor del Estado: |  |  |  |  |
| Domicilio Comercial: |  |  |  |  |
| Domicilio Legal: |  |  |  |  |
| Renglón | Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario ($) | Precio Total ($) |
| 1 | 1 | 1 | Provisión de mano de obra y materiales para la realizacion de trabajos varios, cambio de membrana, reparación de mamposteria y pintura de distintas dependencias de la Morgue Judicial del Departamento de Lomas de Zamora, en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas. |  |  |
|  |  |  | TOTAL NETO-NETO (4) |  |  |
| Importe Total de la Propuesta, son PESOS------------------------------------------------------------------------------- |
| (en números y letras) | ----------------------------------------------------------------------------------- |  |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta |  |  |
| Tipo: |  |  |  |  |  |
| Importe: |  | $ |  |  |  |
|  |  | Importe de la Garantía de Oferta, son PESOS |  |  |
| La Formulacion de la presente cotización implica el conocimiento y aceptación del Pliego Bases y |
| Condiciones Generales y Particulares, Anexos y especificaciones técnicas |  |  |
|  |  |  |  | ----------------------------------- |
|  |  |  |  | Firma y Sello del Oferente |

# Text boxes

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
CARATULA - CONVOCATORIA

ANEXO A

DATOS BASICOS DEL OFERENTE - DECLARACION JURADA

ANEXO B

PERSONAS JURIDICAS - DECLARACION JURADA

ANEXO C

Agrupaciones de Colaboración y Uniones Transitorias
 de Empresas - DECLARACION JURADA

ANEXO  D

COOPERATIVAS, MUTUALES Y OTROS - DECLARACION JURADA

ANEXO E

JUICIOS CON LA PROVINCIA O ENTIDADES DESCENTRALIZADAS -
 DECLARACION JURADA

ANEXO F

OFERTA NACIONAL - DECLARACION JURADA

ANEXO G

NO UTILIZACION MANO DE OBRA INFANTIL - DECLARACION JURADA

ANEXO H

INSUMOS RECICLADOS - DECLARACION JURADA