ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.

DESTINO: Inmueble del Ministerio Público. Dto. Judicial LA PLATA.

LUGAR DE ENTREGA: Calle 54 Nº 590 entre 6 y 7, Pisos Primero y Segundo. Coordinar con la Delegación Regional I.

TAREAS PRELIMINARES:

- Verificación de conductores de entrada (sección mínima 4 mm2), en caso de no verificar cambio de conductores, protección de tablero principal, refuerzo de la instalación y ampliación de potencia.

- El contratista debe considerar en la oferta la provisión  y montaje del equipo y de resultar necesario, la adaptación de la instalación eléctrica existente; que contará con puesta a tierra y llave termomagnética.

- Verificación de conductores de entrada (sección mínima 4 mm2), en caso de no verificar cambio de conductores.

- Las instalaciones a efectuar deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

- Se proveerá y colocará un (1) equipo de Aire Split frío/calor de 6000 KF para el Primer piso  y dos (2) equipos de 4500marca para el Segundo piso, marcas Carrier o similar en calidad y tecnología, con termostato, compresor rotativo de alta eficacia silencioso, descarga lateral con deflectores móviles para direccionar el aire, chasis deslizable, función ventilación y deshumidificación y filtro lavable. Para la instalación se utilizará cañería de cobre, aislación, desagüe, bomba de vacío y ménsula.

CANTIDAD: tres (3) unidades.

PLAZO DE ENTREGA: diez (10) días, a partir del acta de inicio.

NOTA:

Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura e Infraestructura Región I. Previo al inicio de las tareas deberán comunicarse a los TE. (0221) 412- 1264

Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que resulten: preliminares, y accesorias.

Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local.

El contratista deberá realizar el cálculo de verificación de la capacidad para el tipo y uso de cada ambiente.

Para la interconexión de la unidad interior y la exterior se considerará una distancia de hasta 6 m y desagüe al pie de equipo. La alimentación eléctrica desde el toma corriente o caja de luz se realizará desde el toma más cercano.

Se deberá acompañar características técnicas del equipo ofertado, catálogos de fabricante y cálculo de balance técnico realizado como parte de la propuesta.

Se deberá coordinar con el personal de la dependencia el horario para el desarrollo de los trabajos.

DELEGACIÓN REGIONAL  I

DPTO ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

PROCURACIÓN GENERAL

La Plata, 03 de Diciembre de 2009.

MIB.-