ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Provisión y recambio de placa de base, provisión y recambio de placa de panel y display, recambio de fuente reparación de placa driver, ensayo de transformador de alta tensión, ensayo tubo, armado de todo el conjunto, puesta en marcha de calibración, limpieza general del equipo, tareas básicas de mantenimiento, lubricación y mínimas estéticas.