ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  - EQUIPAMIENTO LABORATORIO GENÉTICA

EXPTE. PG.SA.JU 28-24

- 3   (tres) Vortex con velocidad ajustable hasta 3000 rpm, timer y modo continuo, con alimentación a 220v

- 1 (uno) Bloque térmico con cámara de acero inoxidable y bloque de aluminio
para 24 tubos de microcentrífuga de 1,5 ml, con alimentación a 220v.

- 1 (uno) heladera de bajo mesada, de 72 lts de capacidad, de 70 cm de altura,
48 cm de ancho y 44,5 de profuncidad, con alimentación a 220v.