ESPECIFICACIONES TECNICAS

REVELADORA AUTOMATICA DE PLACAS RADIOGRAFICAS

Formato de Películas min 10 x 10,  películas de lámina, con microsensor de detección de película, empalme de agua, alimentación a 220v, reintegro de químicos automático

PANTALLA ANTIDIFUSORA

Grilla de 24 x 30cm o 35x43, de 103 lineas 8:1

Entrega: Camino Negro y Larroque, Morgue Judicial, -dentro del horario 8:00 a 14:00hs, lunes a viernes-  de la ciudad Bandfield, Dpto Judicial Lomas de Zamora