ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES

DESTINO: Sala II de la Relatoría Penal.

UBICACIÓN: CALLE 50 E/ 12 Y 13 Nº 889. 4º Piso

DTO. JUDICIAL: LA PLATA

ITEM 1: Trabajos Preliminares

Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra y el funcionamiento de los equipos.

Demarcación y cerramiento de seguridad en toda el área afectada por los trabajos.

Limpieza de Obra diaria.

Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

Estará a cargo del contratista el desplazamiento de los expedientes y mobiliarios, para el desarrollo de los trabajos solicitados.

Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia esta Procuración.

ITEM 2: Sustitución de Alfombra:

Se procederá al retiro de las alfombras, de las oficinas señaladas por la Inspección de Obra e indicada en plano adjunto. Se deberá limpiar bien la superficie retirando los restos de pegamento que haya quedado. La alfombra a colocar será Meller Tebas Sand 4502 o similar en característica y técnica. El color de la misma tendrá que ser aprobado por el personal de la dependencia. La terminación que se realizara será un orillado en todos sus bordes y en las aberturas de las puertas un varillado de bronce. La superficie a cubrir en los trabajos mencionados anteriormente es de aproximadamente cuarenta y ocho (48 m²).

NOTAS ACLARTORIAS:

-Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura Regional.

-Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

-Todas las medidas son aproximadas y serán verificadas por el oferente en la visita de obra.

-Se deberá coordinar con el personal de la dependencia y la I.O. el horario y la modalidad de realización de los trabajos.

-El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes.

-Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

-Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que sustituya al indicado deberá cumplir con las normas correspondientes, y la calidad y respuesta del material deberá ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el Contratista.

-La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de Obras.

-El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

-Plazo de Obra: Diez (10) días, a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra

-Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región I el día y horario de la visita de obra. TE. (0221) 412- 1264.

Delegación  Regional I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACION GENERAL