ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROVISION E INSTALACIÓN DE UN SISITEMA DE MONITOREO DE ALARMAS

DESTINO: Archivo de las Áreas de Personal e Ingresos.

LUGAR: Calle 47 e/ 13 y 14 , Palacio de Justicia, Subsuelo. Ciudad de La Plata.

Se requiere la cotización por la provisión e instalación de los elementos que a continuación se detallan:

- Central de Alarma cantidad uno (1).

- Teclado digital cantidad uno (1).

- Batería de Gel cantidad uno (1).

- Sirena antidesarme interior cantidad una (1).

- Sensores infrarrojos Cantidad uno (1) permitiendo que el monitoreo abarque a toda la superficie e instalaciones.

- Sensores magnéticos para aberturas. Cantidad uno, (1) permitiendo que el monitoreo abarque a toda la superficie e instalaciones.

- Instalación y servicio de monitoreo a distancia mensual.

PLAZO DE ENTREGA: Diez (10) días.

NOTA:

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes.

- Finalizada la obra se procederá a la limpieza.

- Se deberá consignar marca y modelo de equipos a emplear, forma de canalización y sistema de enlace para el monitoreo

- Previo al inicio de las tareas deberán comunicarse con la Delegación Regional I del Departamento de Arquitectura e Infraestructura, telf.: (0221) 412 – 1264.

DELEGACION REGIONALI

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL

La Plata, 30 de julio de 2026