Especificaciones Técnicas

Obra: Provisión de Materiales y Mano de Obra para la colocación de Redes de Protección Contra Palomas.

Destino: Patio Aire Luz .

Edificio: Calle 50 Nº 889 e/ 12 y 13 y Calle 4 Nº 340 e/ 38 y 39.

Dto. Judicial: La Plata

Trabajos preliminares:

- Iluminación y Fuerza Motriz para desarrollo de la obra.

- Estará a cargo del contratista, el retiro de los escombros y materiales sobrantes.

- Prever el cuidado de las carpinterías como los elementos que se encuentren en la azotea existentes, colocando los elementos necesarios para su cuidado. El desplazamiento de cualquier material o elemento necesario para la ejecución de los trabajos estará a cargo del contratista.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia la Reparación

- Limpieza diaria y final de la obra.

### De la ejecución de la obra:

El contratista deberá ejecutar todas las obras y proveer todos los materiales necesarios para que pueda construirse en forma normal y permanente la especificada en este pliego, sin que esto provoque ningún tipo de falla ni genere ninguna situación de riesgo, tanto para las personas como para las propias instalaciones.

La empresa deberá incluir en su cotización la ejecución de pases, insertos, y todo trabajo que si bien no se encuentre descrito en las condiciones técnicas de este pliego, sean necesarias para la ejecución de la instalación y sus componentes.

### De los materiales:

La empresa instaladora deberá proveer e instalar solo materiales de las marcas y modelos detallados en este pliego, u otros de al menos igual calidad y condiciones de seguridad. En este último caso, deberá solicitar su autorización expresa a la dirección de obra, quien se reservará el derecho de exigir una muestra para ser analizada o ensayada a costo del instalador.

Todos los materiales cumplirán con las normas de seguridad IRAM. Los materiales deberán ser empleados exclusivamente bajo las condiciones de sus marcados y montados bajo las instrucciones específicas de sus fabricantes.

Ítem 1: Provisión y Colocación de Redes de Protección contra Palomas

Se proveerá y colocara redes que evitara el ingreso de palomas como demás especies  en los patios aire luz de los edificios de referencia, las mismas estarán  construidas con hilos de polietileno de 6 hebras entrelazadas dobles en 3 líneas para mayor seguridad y resistencia, la misma deberá soportar hasta 16kg). 
A su vez deberán ser resistentes a las altas temperaturas, estabilizadas con tratamiento UV para ser  resistente  a los rayos solares , muy flexibles  a  bajas temperaturas, aislante a la electricidad ,las fibras no serán digeribles por insectos y resistirán  el ataque de hongos y bacterias. La misma se realizara con una retícula de 50 mm x 50 mm.
Se colocara un alambre de acero alrededor del perímetro del área a proteger, el cual, mediante tensores, se tensara de forma adecuada una vez fijada la red al cable.
El cable se fija a las esquinas en anclajes primarios, mediante el uso de crimps o abrazaderas. En redes largas, se colocara un anclaje primario cada 2 metros para ayudar a soportar la red.
Además en función de la especie , se montaran anclajes secundarios de forma de regular a fin de pegar la red al soporte, de forma que no queden huecos por los que los pájaros puedan acceder al espacio protegido.
Los anclajes primarios y secundarios varían dependiendo del punto sobre el que se vallan a instalar, tanto en material como en diseño.
Finalmente la red se fija al alambre con grapas, mediante una grapadora especial, colocando una grapa por cada agujero de la malla.

La red  tendrá que soportar los rayos UV, el peso de las aves que se apoyan en la misma como asi también las altas temperaturas.  
Se proveerán 350 m² de red  en forma horizontal y vertical, aplicando su correspondiente método de fijación hacia la mampostería (imagen adjunta).

NOTAS ACLARTORIAS:

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura Regional.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes.

- Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

- Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que sustituya al indicado deberá cumplir con las normas correspondientes, y la calidad y respuesta del material deberá ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el Contratista.

- Se deberá coordinar con el personal de la dependencia el horario de realización de los trabajos.

- La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de Obras.

- Previo al inicio de las tareas se deberá entregar al a Inspección de Obra lo siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad  presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de póliza de ART; Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia Nomina de alta de personal; Cláusula de no repetición de ART a favor del Ministerio Publico por el periodo que dure la contratación o renovable hasta el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.

- Se requiere representante técnico.

- El contratista deberá proveer un libro de Ordenes y Servicio, que deberá estar siempre disponible en obra.

- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

- Plazo de Obra: treinta  (30) días. A partir del Acta de Inicio de Obra.

- Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región I el día y horario de la visita de obra. TE. (0221) 412- 1264.

Delegación  Regional I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACION GENERAL