ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

DESTINO: Unidad Funcional de Defensa Nº 7. Depto. Judicial MAR DEL PLATA

LUGAR DE ENTREGA: Calle Brown 5º Piso. Coordinar con el Delegado de Administración Departamental.

TAREAS PRELIMINARES:

Verificación de conductores de entrada (sección mínima 4 mm2), en caso de no verificar cambio de conductores, protección de tablero principal, refuerzo de la instalación y ampliación de potencia.

El contratista debe considerar en la oferta la provisión y montaje del equipo y de resultar necesario, la adaptación de la instalación eléctrica existente; que contará con puesta a tierra y llave termomagnética.

Verificación de conductores de entrada (sección mínima 4 mm2), en caso de no verificar cambio de conductores.

Las instalaciones a efectuar deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

Se proveerá y colocará un (1) equipo de Aire Split frío/calor de 3000 KF marca Carrier o similar en calidad y tecnología, con termostato, compresor rotativo de alta eficacia silencioso, descarga lateral con deflectores móviles para direccionar el aire, chasis deslizable, función ventilación y deshumidificación y filtro lavable. Para la instalación se utilizará cañería de cobre, aislación, desagüe, bomba de vacío y ménsula.

CANTIDAD: una (1) unidad.

PLAZO DE ENTREGA: diez (10) días

NOTA:

Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por el personal del Delegación Regional I, sito en el inmueble.

Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que resulten: preliminares, y accesorias.

Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local.

El contratista deberá realizar el cálculo de verificación de la capacidad para el tipo y uso de cada ambiente.

Para la interconexión de la unidad interior y la exterior se considerará una distancia de hasta 6 m y desagüe al pie de equipo. La alimentación eléctrica desde el toma corriente o caja de luz se realizará desde el toma más cercano.

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

Procuración General

La Plata, 8 de Junio de 2009

MIB.-