RENGLON 10

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACION DE TRECE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT

DESTINO: UNIDADES DE DEFENSA EN LO PENAL Nº 1, N 2 Y DEFENSORIA GENERAL.

LUGAR DE ENTREGA: Calle Guardias Nacionales Nº 23 Y Nº 39

Departamento Judicial San Nicolás.

Del equipo:

Equipo acondicionador de aire compacto frío/calor, marca Tadiran o equivalente en calidad y tecnología del tipo TMS18H o superior, de 4500 Kcal/h,  potencia eléctrica máxima de 1980 Watt, con ionizador, autoswing, alta eficiencia y funcionamiento silencioso, termostato, variador de velocidad funcion sleep, encendido programable, filtro antibacteria. Debe incluir control remoto inalámbrico.

La capacidad de los equipos debe tomarse de precalculo, el contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo mas adecuado para el tipo y uso de cada ambiente.

En todos los casos se deberá utilizar el kit original de instalación.

CANTIDAD: Trece (13) unidadades

NOTA:

  - La constancia de visita de obra será emitida por la Delegación de Administración Departamental

  - En caso de ser necesario estará a cargo del contratista la tarea del cambio de tarifa del inmueble a través de un técnico matriculado, comunicándose con la Delegación de Arquitectura para su gestión.

  - El lugar donde se instalarán los equipos se indicará en la visita de obra.

  - Una vez instaladas tanto la unidad exterior como la interior se procederá a la terminación en forma similar a la existente en muros y vidrios.

  - Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.

  - Todos los trabajos se ejecutarán  aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.

  - Se deberá coordinar con el personal de la dependencia el horario de la realización de los trabajos.

  - Estará a cargo del contratista el desplazamiento de los mobiliarios de ser necesario.

  - Se deberá acompañar caracteristicas técnicas del equipo ofertado

  - Ante cualquier consulta se deberá comunicar con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura.

PLAZO DE ENTREGA: treinta (30) días, a partir del acta de inicio de obra.

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

Procuración General

La Plata, 28 de julio de 2026

LU